## Прайс-лист Kentatsu 2014
Прайс-лист на оборудование KENTATSU 2014
Рекомендованные розничные цены на оборудование KENTATSU для использования юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации.
Разделы:
Split, Multi, Packaged
1. Кондиционеры настенного типа
2. Кондиционеры канального типа
3. Кондиционеры кассетного типа
4. Кондиционеры универсального типа
5. Кондиционеры напольного типа
6. Мультисистемы
7. Крышный кондиционер
8. Компрессорно-конденсаторный блок
9. Дополнительное оборудование для Сплит-систем
DX PRO
10. Система DX PRO. Наружные блоки
11. Система DX PRO. Внутренние блоки
12. Дополнительное оборудование для систем DX PRO
13. Фанкойлы
Цены действительны с 01.03.2014
Примечание:
1.Рекомендованные розничные цены на оборудование KENTATSU для использования юридическим лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации
2. Условная единица эквивалентна 1 ДОЛЛАРУ. Расчеты между юридическим лицами (частными предпринимателями) и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ

## Интерактивный прайс-лист (hidden)
Прайс-лист на оборудование KENTATSU 2012
Рекомендованные розничные цены на оборудование KENTATSU для использования юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации. | [5 empty] | Разделы:
Split, Multi, Packaged
1. Кондиционеры настенного типа
2. Кондиционеры канального типа
2.1. Спедненапорные
2.2. Высоконапорные
3. Кондиционеры кассетного типа
4. Кондиционеры универсального типа
5. Кондиционеры напольного типа
6. Мультисистемы
7. Крышный кондиционер
8. Шкафной кондиционер
9. Дополнительное оборудование для Сплит-систем
| Дата: |  | 1 | марта | 2012
DX PRO
10. Система DX PRO II
| 1 | у.е. | = | 1 | руб. | 11. Система DX PRO III. Наружные блоки
12. Система DX PRO III. Внутренние блоки
13. Дополнительное оборудование для систем DX PRO II и DX PRO III
14. Фанкойлы
Примечание:
1.Рекомендованные розничные цены на оборудование KENTATSU для использования юридическим лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации
2. Условная единица эквивалентна 1 ДОЛЛАРУ. Расчеты между юридическим лицами (частными предпринимателями) и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ
3. Интерактивный прайс - лист - утилита для формирования цены в рублях.

## Настенный тип
Кондиционеры настенного типа
Класс мощности
Кондиционеры настенного типа |  |  | 21 | 26 | 35 | 53 | 61 | 70
Класс мощности
Дата | 1 марта 2012 |  | 21 | 26 | 35 | 53 | 61 | 70
Курс 1 у.е. | 1 | =
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  | KSGH21HFAN1 | KSGH26HFAN1 | KSGH35HFAN1 | KSGH53HFAN1 | KSGH61HFAN1 | KSGH70HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSRH21HFAN1 | KSRH26HFAN1 | KSRH35HFAN1 | KSRH53HFAN1 | KSRH61HFAN1 | KSRH70HFAN1
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.27 | 6.15 | 7.03
| Нагрев |  | 2.34 | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 6.74 | 7.91
Цена внутреннего блока |  | у.е. | 434 | 464 | 521 | 733 | 873 | 1031
Цена наружного блока |  | у.е. | 666 | 717 | 799 | 1135 | 1335 | 1578
Цена комплекта | С пультом управления KIC-51H | у.е. | 1100 | 1181 | 1320 | 1868 | 2208 | 2609
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  |  | KSGH26HFAN1 | KSGH35HFAN1 | KSGH53HFAN1 | KSGH61HFAN1 | KSGH70HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | KSRH26HFAN1/-40 | KSRH35HFAN1/-40 | KSRH53HFAN1/-40 | KSRH61HFAN1/-40 | KSRH70HFAN1/-40
Производительность | Охлаждение | кВт |  | 2.64 | 3.52 | 5.27 | 6.15 | 7.03
| Нагрев |  |  | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 6.74 | 7.91
Цена внутреннего блока |  | у.е. |  | 464 | 521 | 733 | 873 | 1031
Цена наружного блока |  | у.е. |  | 995 | 1077 | 1478 | 1678 | 1921
Цена комплекта | С пультом управления KIC-51H | у.е. |  | 1459 | 1598 | 2211 | 2551 | 2952
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  | KSGM21HFAN1 | KSGM26HFAN1 | KSGM35HFAN1 | KSGM53HFAN1 | KSGM61HFAN1 | KSGM70HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSRM21HFAN1 | KSRM26HFAN1 | KSRM35HFAN1 | KSRM53HFAN1 | KSRM61HFAN1 | KSRM70HFAN1
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.27 | 6.15 | 7.03
| Нагрев |  | 2.34 | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 6.74 | 7.91
Цена внутреннего блока |  | у.е. | 302 | 313 | 357 | 525 | 639 | 777
Цена наружного блока |  | у.е. | 473 | 490 | 555 | 805 | 938 | 1191
Цена комплекта | С пультом управления KIC-76H | у.е. | 775 | 803 | 912 | 1330 | 1577 | 1968
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  | KSGE21HFAN1 | KSGE26HFAN1 | KSGE35HFAN1 | KSGE53HFAN1 | KSGE61HFAN1 | KSGE70HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSRE21HFAN1 | KSRE26HFAN1 | KSRE35HFAN1 | KSRE53HFAN1 | KSRE61HFAN1 | KSRE70HFAN1
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.05 | 2.64 | 3.51 | 5.27 | 6.15 | 7.03
| Нагрев |  | 2.34 | 2.64 | 3.66 | 5.42 | 6.45 | 7.32
Цена внутреннего блока |  | у.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена наружного блока |  | у.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена комплекта | С пультом управления KIC-72H | у.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена комплекта | С пультом управления KIC-72H | у.е. | Цены спрашивайте у продавца
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  |  | KSGE26HFAN1 | KSGE35HFAN1 | KSGE53HFAN1 | KSGE61HFAN1 | KSGE70HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | KSRE26HFAN1/-40 | KSRE35HFAN1/-40 | KSRE53HFAN1/-40 | KSRE61HFAN1/-40 | KSRE70HFAN1/-40
Производительность | Охлаждение | кВт |  | 2.64 | 3.51 | 5.27 | 6.15 | 7.03
| Нагрев |  |  | 2.64 | 3.66 | 5.42 | 6.45 | 7.32
Цена внутреннего блока |  | у.е. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена наружного блока |  | у.е. |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Цена комплекта | С пультом управления KIC-72H | у.е. |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Цена комплекта | С пультом управления KIC-72H | у.е. |  | Цены спрашивайте у продавца
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  | KSGC21HFAN1 | KSGC26HFAN1 | KSGC35HFAN1 | KSGC53HFAN1 | KSGC61HFAN1 | KSGC70HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSRC21HFAN1 | KSRC26HFAN1 | KSRC35HFAN1 | KSRC53HFAN1 | KSRC61HFAN1 | KSRC70HFAN1
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.05 | 2.64 | 3.51 | 5.27 | 6.15 | 7.03
| Нагрев |  | 2.34 | 2.64 | 3.66 | 5.42 | 6.45 | 7.32
Цена внутреннего блока |  | у.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена наружного блока |  | у.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена комплекта | С пультом управления KIC-72H | у.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена комплекта | С пультом управления KIC-72H | у.е. | Цены спрашивайте у продавца
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  |  | KSGC26HFAN1 | KSGC35HFAN1 | KSGC53HFAN1 | KSGC61HFAN1 | KSGC70HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | KSRC26HFAN1/-40 | KSRC35HFAN1/-40 | KSRC53HFAN1/-40 | KSRC61HFAN1/-40 | KSRC70HFAN1/-40
Производительность | Охлаждение | кВт |  | 2.64 | 3.51 | 5.27 | 6.15 | 7.03
| Нагрев |  |  | 2.64 | 3.66 | 5.42 | 6.45 | 7.32
Цена внутреннего блока |  | у.е. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена наружного блока |  | у.е. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена комплекта | С пультом управления KIC-72H | у.е. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена комплекта | С пультом управления KIC-72H | у.е. |  | Цены спрашивайте у продавца
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  | KSGK21HFAN1 | KSGK26HFAN1 | KSGK35HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSRK21HFAN1 | KSRK26HFAN1 | KSRK35HFAN1
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.05 | 2.64 | 3.51
| Нагрев |  | 2.34 | 2.64 | 3.66
Цена внутреннего блока |  | у.е. | 0 | 0 | 0
Цена наружного блока |  | у.е. | 0 | 0 | 0
Цена комплекта | С пультом управления KIC-72H | у.е. | 0 | 0 | 0
Цена комплекта | С пультом управления KIC-11 | у.е. | Цены спрашивайте у продавца
Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Канальный тип
Класс мощности
Кондиционеры канального типа |  |  | 53 | 70 | 105 | 140 | 176 | 240 | 280 | 440 | 570
Дата | 1марта2012
Курс 1 у.е. | 1 | =
Средненапорные
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  | KSKT53HFAN1 | KSKT70HFAN1 | KSKT105HFAN3 | KSKT140HFAN3 | KSKT176HFAN3
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSUN53HFAN1 | KSUN70HFAN1 | KSUN105HFAN3 | KSUN140HFAN3 | KSUN176HFAN3
Производительность | Охлаждение | кВт | 5.27 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 17.58
| Нагрев |  | 5.86 | 7.62 | 11.72 | 15.24 | 19.05
Цена внутреннего блока |  | у.е. | 811 | 896 | 1305 | 1463 | 1546
Цена наружного блока |  | у.е. | 840 | 1179 | 1604 | 1702 | 1864
Цена комплекта | с пультом управления KWC-31 | у.е. | 1651 | 2075 | 2909 | 3165 | 3410
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-73H | у.е. | * | * | * | * | *
Высоконапорные
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  |  | KSTT70HFAN1 | KSTT105HFAN3 | KSTT140HFAN3 | KSTT176HFAN3 | KSTT240HFAN1 | KSTT280HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | KSUN70HFAN1 | KSUN105HFAN3 | KSUN140HFAN3 | KSUN176HFAN3 | KSUN240HFAN3 | KSUN280HFAN3
Производительность | Охлаждение | кВт |  | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 17.58 | 22.27 | 28.14
| Нагрев |  |  | 7.62 | 11.72 | 15.24 | 19.05 | 24.5 | 30.95
Цена внутреннего блока |  | у.е. |  | 1113 | 1560 | 1776 | 1941 | 3808 | 4240
Цена наружного блока |  | у.е. |  | 1179 | 1604 | 1702 | 1864 | 4408 | 5041
Цена комплекта | с пультом управления KWC-31 | у.е. |  | 2292 | 3164 | 3478 | 3805 | 8216 | 9281
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-73H | у.е. |  | * | * | * | * | * | *
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A | [6 empty] | KSTU240HFAN1 | KSTU280HFAN1 | KSTU440HFAN1 | KSTU560HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК | [7 empty] | KSUR240HFAN3 | KSUR280HFAN3 | KSUR440HFAN3 | KSUR560HFAN3
Производительность | Охлаждение | кВт | [5 empty] | 22.27 | 28.14 | 22.27 | 28.14
| Нагрев | [6 empty] | - | - | - | -
Цена внутреннего блока |  | у.е. | [5 empty] | 3386 | 3415 | 5842 | 6172
Цена наружного блока |  | у.е. | [5 empty] | 4309 | 4716 | 8507 | 9121
Цена комплекта | с пультом управления KWC-31 | у.е. | [5 empty] | 7695 | 8131 | 14349 | 15293
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-73H | у.е. | [5 empty] | * | * | * | *
* - Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Кассетный тип
Класс мощности
Кондиционеры кассетного типа |  |  | 35 | 53 | 70 | 105 (3) | 140 | 176
Кондиционеры кассетного типа
Класс мощности
Дата | 1 марта 2012 |  | 25 | 35 | 53 | 70 | 105 | 105
Курс 1 у.е. | 1 | =
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  |  | KSVP53HFAN1 | KSVP70HFAN1 | KSVP105HFAN3 | KSVP140HFAN3 | KSVP176HFAN3
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  |  | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | KSUN53HFAN1 | KSUN70HFAN1 | KSUN105HFAN3 | KSUN140HFAN3 | KSUN176HFAN3
Производительность | Охлаждение | кВт |  | 5.28 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 17.58
| Нагрев |  |  | 5.86 | 7.62 | 11.72 | 15.24 | 19.05
Цена внутреннего блока |  | у.е. |  | 602 | 676 | 878 | 1180 | 1213
Цена декоративной панели | KPU95-D | у.е. |  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
Цена наружного блока |  | у.е. |  | 840 | 1179 | 1604 | 1702 | 1864
Цена комплекта | с пультом управления KWC-31 | у.е. |  | 1697 | 2110 | 2737 | 3137 | 3332
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-73H | у.е. |  | * | * | * | * | *
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  | KSZR35HFAN1 | KSZR53HFAN1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  | KPU65-B | KPU65-B
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSUN35HFAN1 | KSUN53HFAN1
Производительность | Охлаждение | кВт | 3.51 | 5.27
| Нагрев |  | 3.81 | 5.86
Цена внутреннего блока |  | у.е. | 315 | 654
Цена декоративной панели | KPU65-B | у.е. | 202 | 202
Цена наружного блока |  | у.е. | 737 | 840
Цена комплекта | с пультом управления KWC-31 | у.е. | 1254 | 1696
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-73H | у.е. | * | *
* - Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Универсальный тип
Класс мощности
Кондиционеры универсального типа |  |  | 35 | 53 | 70 | 105 | 140 | 176
Кондиционеры универсального типа
Класс мощности
Дата | 1 марта 2012 |  | 35 | 53 | 70 | 105 | 140 | 176
Курс 1 у.е. | 1 | =
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  | KSHV35HFAN1 | KSHV53HFAN1 | KSHV70HFAN1 | KSHV105HFAN3 | KSHV140HFAN3 | KSHV176HFAN3
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSUN35HFAN1 | KSUN53HFAN1 | KSUN70HFAN1 | KSUN105HFAN3 | KSUN140HFAN3 | KSUN176HFAN3
Производительность | Охлаждение | кВт | 3.51 | 5.27 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 17.58
| Нагрев |  | 3.81 | 5.86 | 7.62 | 11.723 | 15.24 | 19.05
Цена внутреннего блока |  | у.е. | 538 | 579 | 831 | 1074 | 1152 | 1276
Цена наружного блока |  | у.е. | 737 | 840 | 1179 | 1604 | 1702 | 1864
Цена комплекта | С пультом управления KIC-73H | у.е. | 1275 | 1419 | 2010 | 2678 | 2854 | 3140
Дополнительное оборудование | Проводной пульт KWC-31 | у.е. | * | * | * | * | * | *
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  |  | KSHV53HFAN1 | KSHV70HFAN1 | KSHV105HFAN3
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | KSUN53HFAN1/-40 | KSUN70HFAN1/-40 | KSUN105HFAN3/-40
Производительность | Охлаждение | кВт |  | 5.27 | 7.03 | 10.55
| Нагрев |  |  | 5.86 | 7.62 | 11.723
Цена внутреннего блока |  | у.е. |  | 579 | 831 | 1074
Цена наружного блока |  | у.е. |  | 1183 | 1522 | 2004
Цена комплекта | С пультом управления KIC-73H | у.е. |  | 1762 | 2353 | 3078
Дополнительное оборудование | Проводной пульт KWC-31 | у.е. |  | * | * | *
* - Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Напольный тип
Кондиционеры напольного типа |  |  | 70 | 120 | 160
Кондиционеры напольного типа
Дата | 1марта2012 |  | 70 | 120 | 160 | 176
Курс 1 у.е. | 1 | =
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | R-410A |  | KSFU70XFAN1 | KSFU120XFAN3 | KSFU160XFAN3
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | KSRU70HFAN1 | KSRU120HFAN3 | KSRU160HFAN3
Производительность | Охлаждение | кВт | 7.03 | 12.31 | 16.12
| Нагрев |  | 7.91+2.11 | 14.06+3.52 | 16.50+3.52
Цена внутреннего блока |  | у.е. | 911 | 1274 | 1794
Цена наружного блока |  | у.е. | 1128 | 1587 | 2346
Цена комплекта |  | у.е. | 2039 | 2861 | 4140

## Мультисистемы
Мультисистемы R-410a
Мультисистемы R-410a
Дата | 1 марта 2012
Курс 1 у.е. | 1 | =
НАРУЖНЫЙ БЛОК | R-410A, Inverter |  | K2MRC40HZAN1 | K2MRC50HZAN1 | K3MRC60HZAN1 | K3MRC80HZAN1 | K4MRC80HZAN1 | K4MRC100HZAN1 | K5MRC100HZAN1
Производительность | Охлаждение | кВт | 4,10 (2,05~4,69) | 5,28 (2,05~5,57) | 6,15 (2,05~7,33) | 7,91 (2,05~8,20) | 7,91 (2,05~9,08) | 10,55 (2,05~12,60) | 10,55 (2,05~12,60)
| Нагрев |  | 4,40 (2,64~4,98) | 6,15 (2,93~6,45) | 6,74 (2,64~7,62) | 8,79 (2,93~9,08) | 8,79 (2,64~9,96) | 11,13 (2,64~13,19) | 12,02 (2,64~14,06)
Цена блока |  | у.е. | 1228 | 1622 | 1735 | 2220 | 2629 | 3192 | 3511
ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА | R-410A, Inverter |  | KMGC25HZAN1 | KMGC35HZAN1
Производительность, номинальная | Охлаждение | кВт | 2.64 | 3.52
| Нагрев |  | 2.93 | 4.1
Цена блока | С пультом управления KIC-51H | у.е. | 410 | 448
ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА | R-410A, Inverter |  | KMGC25HZAN1-W | KMGC35HZAN1-W
Производительность, номинальная | Охлаждение | кВт | 2.64 | 3.52
| Нагрев |  | 2.93 | 4.1
Цена блока | С пультом управления KIC-51HS | у.е. | 410 | 449
ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА | R-410A, Inverter |  | KMGE20HZAN1 | KMGE25HZAN1 | KMGE35HZAN1 | KMGE50HZAN1
Производительность, номинальная | Охлаждение | кВт | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28
| Нагрев |  | 2.34 | 3.22 | 4.1 | 5.42
Цена блока | С пультом управления KIC-72H | у.е. | 259 | 272 | 300 | 370
ВНУТРЕННИЙ БЛОК УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА | R-410A, Inverter |  | KMHC35HZAN1 | KMHC50HZAN1
Производительность, номинальная | Охлаждение | кВт | 3.52 | 5.28
| Нагрев |  | 3.96 | 5.86
Цена блока | С пультом управления KIC-73H | у.е. | 938 | 980
Дополнительное оборудование | Проводной пульт KWC-31 | у.е. | ** | **
ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАССЕТНОГО ТИПА 600Х600 | R-410A, Inverter |  | KMZD20HZAN1 | KMZD25HZAN1 | KMZD35HZAN1 | KMZD50HZAN1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  | KPU65-B | KPU65-B | KPU65-B | KPU65-B
Производительность, номинальная | Охлаждение | кВт | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 5.275
| Нагрев |  | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 6
Цена блока* | С пультом управления KWC-31 | у.е. | 767 | 777 | 787 | 816
Цена декоративной панели | KPU65-B | у.е. | 202 | 202 | 202 | 202
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-73H | у.е. | ** | ** | ** | **
* - без декоративной панели
ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАНАЛЬНОГО ТИПА | R-410A, Inverter |  | KMKC20HZAN1 | KMKC25HZAN1 | KMKC35HZAN1 | KMKC50HZAN1
Производительность, номинальная | Охлаждение | кВт | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 5.2
| Нагрев |  | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 6
Цена блока | С пультом управления KWC-31 | у.е. | 673 | 741 | 785 | 966
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-73H | у.е. | ** | ** | ** | **
** - Цены на дополнительное оборудование см. на стр.
Дополнительное оборудование для Сплит-систем

## Крышный
Класс мощности
Крышный кондиционер |  |  | 220 | 260 | 300 | 350 | 530 | 600 | 700 | 970
Крышный кондиционер
Класс мощности
Дата | 1 марта 2012 |  | 220 | 260 | 300 | 350 | 530 | 610 | 700 | 900
Курс 1 у.е. | 1 | =
МОДЕЛЬ | R-410A |  | KRFM220CFAN3 | KRFM260CFAN3 | KRFM300CFAN3 | KRFM350CFAN3 | KRFM530CFAN3 | KRFM600CFAN3 | KRFM700CFAN3 | KRFM970CFAN3
Производительность | Охлаждение | кВт | 22 | 26 | 30 | 35 | 52 | 60 | 70 | 97
| Нагрев |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Цена блока | с пультом управления KWC-22 | у.е. | 7590 | 8172 | 9737 | 9791 | 16606 | 17499 | 20358 | 29468
Дополнительное оборудование | Проводной пульт KFC-13 | у.е. | * | * | * | * | * | * | * | *
МОДЕЛЬ | R-410A |  | KRFM220HFAN3 | KRFM260HFAN3 | KRFM300HFAN3 | KRFM350HFAN3 | KRFM530HFAN3 | KRFM600HFAN3 | KRFM700HFAN3 | KRFM970HFAN3
Производительность | Охлаждение | кВт | 22 | 26 | 30 | 35 | 52 | 60 | 70 | 97
| Нагрев |  | 26 | 30 | 35 | 37 | 56 | 67 | 75 | 105
Цена блока | с пультом управления KWC-22 | у.е. | 7865 | 8499 | 9826 | 10241 | 17390 | 17656 | 21282 | 31313
Дополнительное оборудование | Проводной пульт KFC-14 | у.е. | * | * | * | * | * | * | * | *

## ККБ
Класс мощности
Компрессорно-конденсаторный блок |  |  | 220 | 280 | 350 | 530 | 610 | 700 | 1050
Компрессорно-конденсаторный блок
Класс мощности
Дата | 1 марта 2012 |  | 220 | 280 | 350 | 530 | 610 | 700 | 1050
Курс 1 у.е. | 1 | =
МОДЕЛЬ | R-410A |  | KHHA220CFAN3 | KHHA280CFAN3 | KHHA350CFAN3 | KHHA530CFAN3 | KHHA610CFAN3 | KHHA700CFAN3 | KHHA1050CFAN3
Производительность | Охлаждение | кВт | 22 | 28 | 45 | 53 | 61 | 70 | 105
| Нагрев |  | - | - | - | - | - | - | -
Цена блока |  | у.е. | 5902 | 5986 | 7197 | 12025 | 13262 | 13811 | 21503
КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  | CCK-22 | CCK-28 | CCK-35 | CCK-53/61 | CCK-53/61 | CCK-70 | CCK-105
Цена блока |  | у.е. | 309 | 309 | 309 | 791 | 791 | 802 | 884

## Доп_обор_Split
Split системы. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Split системы. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дата |  | 1 марта 2012
Курс 1 у.е. | = | 1
Дополнительное оборудование
| Модель пульта управления | Цена
у.е.
ИК-пульт | KIC-44H | 19
| KIC-51H | 48
| KIC-71H | 29
| KIC-72H | 28
| KIC-73H | 29
| KIC-76H | 30
| KIC-11 | 14
Проводной пульт | KWC-22 | 35
| KWC-31 | 44
| KFC-13 | 145
| KFC-14 | 148

## DX PRO Наружные
Система DX PRO НАРУЖНЫЕ БЛОКИ |  |  | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 290 | 340 | 400 | 450 | 500 | 530 | 560 |  |  | 850
Система DX PRO III. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Дата | #REF! |  |  | 140 | 160 |  |  |  | 250 | 290 | 340 | 400 | 450 |  | 530 | 560 |  |  | 560
Курс 1 у.е. | 1 | =
Mini DX PRO. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Охлаждение / нагрев | R-410A, Inverter | Единица измерения | МОДЕЛЬ
Модель |  |  | KTRY120HZAN3 | KTRY140HZAN3 | KTRY160HZAN3 | KTRY180HZAN3
Производительность | Охлаждение | кВт | 12 | 14 | 15.5 | 17.5
| Нагрев |  | 13.2 | 15.4 | 17 | 19
Цена блока |  | у.е. | 5424 | 5589 | 6264 | 6504
DX PRO Compact. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Охлаждение / нагрев | R-410A, Inverter | Единица измерения |  |  |  |  | МОДЕЛЬ
Модель | [6 empty] | KTRY200HZAN3 | KTRY220HZAN3 | KTRY260HZAN3
Производительность | Охлаждение | кВт |  |  |  |  | 20 | 22.4 | 26
| Нагрев | [5 empty] | 22 | 24.5 | 28.5
Цена блока |  | у.е. |  |  |  |  | 12030 | 12346 | 13035
DX PRO IV Heat Pump. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Охлаждение / нагрев | R-410A, Inverter | Единица измерения | [6 empty] | МОДУЛЬ
Модель | [8 empty] | KTRZ250HZAN3-B | KTRZ290HZAN3-B | KTRZ340HZAN3-B | KTRZ400HZAN3-B | KTRZ450HZAN3-B | KTRZ500HZAN3-B
Условная производительность |  | л.с. | [6 empty] | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP
Производительность | Охлаждение | кВт | [6 empty] | 25.2 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50
| Нагрев | [7 empty] | 27 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56
Цена блока |  | у.е. | [6 empty] | 15336 | 16451 | 17460 | 19976 | 20650 | 22550
DX PRO IV Heat Recovery. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Охлаждение / нагрев | R-410A, Inverter | Единица измерения | [6 empty] | 8HP: МОДУЛЬ
Модель | [8 empty] | KURZ250HZAN3-B | KURZ290HZAN3-B | KURZ340HZAN3-B | KURZ400HZAN3-B | KURZ450HZAN3-B
Условная производительность |  | л.с. | [6 empty] | 8HP | 10HP | 10HP | 10HP | 10HP
Производительность | Охлаждение | кВт | [6 empty] | 25.2 | 28 | 28 | 28 | 28
| Нагрев | [7 empty] | 27 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
Цена блока |  | у.е. | [6 empty] | 17518 | 19726 | 20769 | 24642 | 25252
DX PRO III. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Охлаждение / нагрев | R-410A, Inverter | Единица измерения | [12 empty] | МОДУЛЬ
Модель | [14 empty] | KTRY530HZAN3-B | KTRY560HZAN3-B |  |  | KTRY850HZAN3-B
Условная производительность |  | л.с. | [12 empty] | 19 HP | 20 HP |  |  | 30 HP
Производительность | Охлаждение | кВт | [12 empty] | 53 | 56 |  |  | 85
| Нагрев | [13 empty] | 59 | 63 |  |  | 95
Цена блока |  | у.е. | [12 empty] | 25553 | 26998 |  |  | 36158
DX PRO IV. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Охлаждение / нагрев | R-410A, Inverter | Единица измерения | [13 empty] | МОДУЛЬ
Модель | [15 empty] | KTRZ560HZAN3-B | KTRZ615HZAN3-B | KTRZ670HZAN3-B
Условная производительность |  | л.с. | [13 empty] | 20 HP | 22 HP | 24 HP
Производительность | Охлаждение | кВт | [13 empty] | 56 | 64.5 | 57
| Нагрев | [14 empty] | 63 | 69 | 75
Цена блока |  | у.е. | [13 empty] | 26350 | 27585 | 29425
DX PRO III W. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА
Охлаждение / нагрев | R-410A, Inverter | Единица измерения | [6 empty] | 8HP: МОДУЛЬ
Модель | [8 empty] | 8HP: KTWY250HZAN3-B; 10HP: KTWY290HZAN3-B; 12HP: KTWY340HZAN3-B
Условная производительность |  | л.с. | [6 empty] | 8HP: 8HP; 10HP: 10HP; 12HP: 12HP
Производительность | Охлаждение | кВт | [6 empty] | 8HP: 25.2; 10HP: 28; 12HP: 33.5
| Нагрев | [7 empty] | 8HP: 27; 10HP: 31.5; 12HP: 37.5
Цена блока |  | у.е. | [6 empty] | 8HP: 12608; 10HP: 13029; 12HP: 13604

## DX PRO Внутренние
Класс мощности
Система DX PRO ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ |  |  | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 72 | 90 | 115 | 140 | 160 | 200 | 250 | 280 | 400 | 450 | 560
Система DX PRO III. ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
Класс мощности
Дата | 1 марта 2012 |  |  | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 72 | 90 | 115 | 140 |  |  | 280 | 280
Курс 1 у.е. | 1 | =
НАСТЕННЫЙ ТИП |  |  |  | KTGY24HFAN1 | KTGY30HFAN1 | KTGY40HFAN1 | KTGY50HFAN1 | KTGY60HFAN1 | KTGY72HFAN1
Производительность | Охлаждение | кВт |  | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1
| Нагрев |  |  | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8
Цена блока | С пультом управления KWC-31 | у.е. |  | 993 | 1016 | 1089 | 1270 | 1293 | 1294
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-75H | у.е. |  | ** | ** | ** | ** | ** | **
КАССЕТНЫЙ ТИП однопоточные |  |  |  | KTYY24HFAN1 | KTYY30HFAN1 | KTYY40HFAN1 | KTYY50HFAN1 | KTYY60HFAN1
Декоративная панель |  |  |  | KPZ105 | KPZ105 | KPZ105 | KPY142 | KPY142
Производительность | Охлаждение | кВт |  | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6
| Нагрев |  |  | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3
Цена блока* | С пультом управления KWC-31 | у.е. |  | 1334 | 1463 | 1516 | 1684 | 1768
Цена декоративной панели | KPZ105/KPY142 | у.е. |  | 156 | 156 | 156 | 181 | 181
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-75H | у.е. |  | ** | ** | ** | ** | **
КАССЕТНЫЙ ТИП 600х600 |  |  |  | KTZX24HFAN1 | KTZX30HFAN1 | KTZX40HFAN1 | KTZX50HFAN1 | KTZX60HFAN1
Декоративная панель |  |  |  | KPU65-B | KPU65-B | KPU65-B | KPU65-B | KPU65-B
Производительность | Охлаждение | кВт |  | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6
| Нагрев |  |  | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3
Цена блока* | С пультом управления KWC-31 | у.е. |  | 1231 | 1237 | 1314 | 1457 | 1618
Цена декоративной панели | KPU65-B | у.е. |  | 202 | 202 | 202 | 202 | 202
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-75H | у.е. |  | ** | ** | ** | ** | **
КАССЕТНЫЙ ТИП четырехпоточные |  |  |  |  | KTVY30HFAN1 | KTVY40HFAN1 | KTVY50HFAN1 | KTVY60HFAN1 | KTVY72HFAN1 | KTVY90HFAN1 | KTVY115HFAN1 | KTVY140HFAN1
Декоративная панель |  |  |  |  | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D | KPU95-D
Производительность | Охлаждение | кВт |  |  | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14
| Нагрев |  |  |  | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 15
Цена блока* | С пультом управления KWC-31 | у.е. |  |  | 1339 | 1362 | 1542 | 1586 | 2055 | 2112 | 2438 | 2539
Цена декоративной панели | KPU95-D | у.е. |  |  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-75H | у.е. |  |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
КАНАЛЬНЫЙ ТИП низконапорные |  |  | KTLY18HFAN1 | KTLY24HFAN1 | KTLY30HFAN1
Производительность | Охлаждение | кВт | 1.8 | 2.2 | 2.8
| Нагрев |  | 2.2 | 2.6 | 3.2
Цена блока | С пультом управления KWC-31 | у.е. | 1332 | 1362 | 1390
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-75H | у.е. | ** | ** | **
КАНАЛЬНЫЙ ТИП низконапорные |  |  |  | KTLZ24HFAN1 | KTLZ30HFAN1 | KTLZ40HFAN1
Производительность | Охлаждение | кВт |  | 2.2 | 2.8 | 3.6
| Нагрев |  |  | 2.6 | 3.2 | 4
Цена блока | С пультом управления KWC-31 | у.е. |  | 1169 | 1205 | 1241
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-75H | у.е. |  | ** | ** | **
КАНАЛЬНЫЙ ТИП средненапорные | [5 empty] | KTKX40HFAN1 | KTKX50HFAN1 | KTKX60HFAN1 | KTKX72HFAN1 | KTKX90HFAN1 | KTKX115HFAN1 | KTKX140HFAN1
Производительность | Охлаждение | кВт |  |  |  | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14
| Нагрев |  |  |  |  | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 15.5
Цена блока | С пультом управления KWC-31 | у.е. |  |  |  | 1183 | 1492 | 1525 | 1560 | 1761 | 1912 | 1958
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-75H | у.е. |  |  |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
КАНАЛЬНЫЙ ТИП высоконапорные | [8 empty] | KTTX72HFAN1 | KTTX90HFAN1 | KTTX115HFAN1 | KTTX140HFAN1 | KTTX160HFAN1 | KTTX200HFAN1 | KTTX250HFAN1 | KTTX280HFAN1 | KTTX400HFAN1 | KTTX450HFAN1 | KTTX560HFAN1
Производительность | Охлаждение | кВт | [6 empty] | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 40 | 45 | 56
| Нагрев | [7 empty] | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 22.5 | 26 | 31.5 | 45 | 50 | 63
Цена комплекта | С пультом управления KWC-31 | у.е. | [6 empty] | 1735 | 1949 | 1989 | 2048 | 2214 | 3821 | 3881 | 3931 | 7388 | 7697 | 8032
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-75H | у.е. | [6 empty] | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
КАНАЛЬНЫЙ ТИП высоконапорные (с возможностью подмеса свежего воздуха) | [10 empty] | KTTY125HFAN1 | KTTY140HFAN1 |  | KTTY200HFAN1 | KTTY250HFAN1 | KTTY280HFAN1
Производительность | Охлаждение | кВт | [8 empty] | 11.2 | 14 |  | 20 | 25 | 28
| Нагрев | [9 empty] | 12.5 | 16 |  | 18 | 20 | 25
Цена комплекта | С пультом управления KWC-31 | у.е. | [8 empty] | 2551 | 2665 |  | 3626 | 3711 | 3889
Дополнительное оборудование | ИК-пульт KIC-75H | у.е. | [8 empty] | ** | ** |  | ** | ** | **
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИП | [5 empty] | KTHX40HFAN1 | KTHX50HFAN1 | KTHX60HFAN1 | KTHX72HFAN1 | KTHX90HFAN1 | KTHX115HFAN1 | KTHX140HFAN1 | KTHX160HFAN1
Производительность | Охлаждение | кВт |  |  |  | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16
| Нагрев |  |  |  |  | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 18
Цена блока | С пультом управления KIC-75H | у.е. |  |  |  | 1706 | 1749 | 1788 | 1895 | 2094 | 2419 | 2624 | 3200
Дополнительное оборудование | Проводной пульт KWC-31 | у.е. |  |  |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
* - без декоративной панели
** - Цены на дополнительное оборудование см. стр.
Дополнительное оборудование для систем DX PRO IV

## Доп_обор_DX PRO
Система DX PRO ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Система DX PRO II. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дата |  | 1 марта 2012
Курс 1 у.е. | = | 1
НАЗВАНИЕ | МОДЕЛЬ | ЦЕНА
Разветвитель внутреннего блока для 2-трубной системы | KJR101E | 37
| KJR102E | 42
| KJR103E | 70
| KJR104E | 130
| KJR105E | 143
| KJR106E | 170
Разветвитель, соединяющий модули наружного блока для 2-трубной системы | KJRT02E | 235
| KJRT03E | 360
| KJRT04E | 393
Разветвитель внутреннего блока для 3-трубной системы | KJR101Z | 58
| KJR102Z | 69
| KJR103Z | 88
| KJR104Z | 201
Разветвитель, соединяющий модули наружного блока для 3-трубной системы | KJRT02Z | 266
| KJRT03Z | 393
MS-блоки | KMS-02Z | 1051
| KMS-04Z | 1594
| KMS-06Z | 2210
| KMS-02ZD | 1105
| KMS-04ZD | 1648
Проводной пульт | KWC-22 | 35
| KWC-23 | 108
| KWC-31 | 44
| KWC-41 | 113
ИК-пульт управления с адресацией внутренних блоков (для 3-трубной системы) | KIC-74H | 30
ИК-пульт управления с адресацией внутренних блоков | KIC-75H | 30
Модуль подключения наружного блока к испарителю центрального кондиционера | KAH-01A | 362
| KAH-02A | 601
| KAH-03A | 658
Удаленный датчик неисправности наружного блока | KLC-02 | 84
Пульт группового управления | KCC-21 | 117
Центральный пульт управления наружными блоками | KCC-22 | 57
Центральный пульт с недельным таймером | KCC-23 | 205
Центральный пульт для 3-трубной системы | KCC-25 | 158
Центральный пульт управления внутренними блоками | KCC-41 | 250
Центральный пульт управления внутренними блоками (до 16) | KCC-31 | 205
Центральный пульт on/off (внутренние блоки до 16) | KCC-30 | 92
Система централизованного компьютерного управления и мониторинга | KCB-21 | 3320
ПО для системы централизованного компьютерного управления и мониторинга | KNC2.5 | 2218
Система диагностики наружных блоков | KDM-01 | 422
Сетевой интерфейс | KNI-02 | 45
BMS адаптер | KCB-11 | 3143
BACnet-шлюз | KCB-02 | 1433
Modbus шлюз | KCB-12 | 2498
Ретранслятор | KMR-01 | 514
Инфракрасный контроллер | KIS-01 | 105
Модуль установки гостиничной карты | KCM-01 | 53
Модуль подключения счетчика электроэнергии в сеть | KEC-01 | 92
Счетчик электроэнергии (Ваттметр) | KDA-02 | 285

## Фанкойлы
Класс мощности
Фанкойлы |  |  | 12 | 20 | 25 | 30 | 38 | 43 | 48 | 57 | 65 | 78 | 89 | 112 | 120 | 140 | 158 | 200
Фанкойлы
Класс мощности
Дата |  | 1 марта 2012 | 12 | 20 | 25 | 30 | 38 | 43 | 48 | 57 | 65 | 78 | 89 | 112 | 120 | 140 | 158 | 200
Курс 1 у.е. | = | 1
Фанкойлы кассетного типа (600х600)
МОДЕЛЬ | [5 empty] | KFZF30H0EN1 | KFZF38H0EN1 | KFZF43H0EN1 | KFZF48H0EN1
Декоративная панель | [5 empty] | KPU65-C | KPU65-C | KPU65-C | KPU65-C
Производительность | Охлаждение | кВт |  |  |  | 3 | 3.7 | 4.1 | 4.5
| Нагрев | кВт |  |  |  | 4 | 5.1 | 5.6 | 6
Цена блока* | с пультом управления KWC-21 | у.е. |  |  |  | 599 | 629 | 660 | 688
Цена декоративной панели KPU65-C |  | у.е. |  |  |  | 202 | 202 | 202 | 202
* - без декоративной панели
Фанкойлы кассетного типа
МОДЕЛЬ | [9 empty] | KFVE57H0EN1D | KFVE70H0EN1D | KFVE78H0EN1D | KFVE89H0EN1D | KFVE112H0EN1D |  | KFVE140H0EN1D
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | [9 empty] | KPU95-C | KPU95-C | KPU95-C | KPU95-C | KPU95-C |  | KPU95-C
Производительность | Охлаждение | кВт | [7 empty] | 5.7 | 7 | 7.3 | 8.2 | 10.3 |  | 12.9
| Нагрев | кВт | [7 empty] | 9.6 | 11.5 | 13.4 | 13.8 | 17.6 |  | 21
Цена блока* | с пультом управления KWC-21 | у.е. | [7 empty] | 679 | 708 | 874 | 908 | 948 |  | 982
Цена декоративной панели KPU95-C |  | у.е. | [7 empty] | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |  | 255
* - без декоративной панели
Фанкойлы канального типа средненапорные
МОДЕЛЬ |  |  |  | KFKD20H0EN1 |  | KFKD30H0EN1 | KFKD38H0EN1 |  | KFKD48H0EN1 | KFKD57H0EN1 | KFKD70H0EN1 |  | KFKD89H0EN1 | KFKD112H0EN1 |  | KFKD140H0EN1
Производительность | Охлаждение | кВт |  | 2.0 |  | 2.7 | 3.6 |  | 4.5 | 5.4 | 7.2 |  | 9 | 11 |  | 13
| Нагрев | кВт |  | 3.2 |  | 4.3 | 5.4 |  | 6.8 | 8.1 | 11 |  | 13.5 | 16.5 |  | 19.5
Цена блока |  | у.е. |  | 351 |  | 392 | 415 |  | 423 | 479 | 696 |  | 720 | 805 |  | 863
Фанкойлы канального типа высоконапорные
МОДЕЛЬ | [10 empty] | KFTE65H0EN1 |  | KFTE89H0EN1 | KFTE112H0EN1 | KFTE120H0EN1 | KFTE140H0EN1 | KFTE158H0EN1 | KFTE200H0EN1
Производительность | Охлаждение | кВт | [8 empty] | 6.6 |  | 8.8 | 10 | 12 | 14.1 | 15.8 | 19.9
| Нагрев | кВт | [8 empty] | 9.7 |  | 13.2 | 15 | 17.9 | 21.2 | 23.8 | 30
Цена блока |  | у.е. | [8 empty] | 995 |  | 1067 | 1145 | 1225 | 1421 | 1518 | 1606
Фанкойлы напольно-потолочного типа (в корпусе)
МОДЕЛЬ |  |  | KFHC12H0EN1 | KFHC20H0EN1 | KFHC25H0EN1 | KFHC30H0EN1 | KFHC38H0EN1 |  | KFHC48H0EN1 | KFHC57H0EN1 | KFHC65H0EN1 | KFHC78H0EN1
Производительность | Охлаждение | кВт | 1.15 | 1.87 | 2.53 | 3.27 | 3.97 |  | 4.85 | 5.64 | 6.52 | 7.85
| Нагрев | кВт | 1.52 | 2.53 | 3.49 | 4.58 | 5.64 |  | 6.98 | 8.23 | 9.58 | 11.69
Цена блока |  | у.е. | 518 | 520 | 580 | 647 | 752 |  | 734 | 842 | 853 | 861
Фанкойлы напольно-потолочного типа (без корпуса)
МОДЕЛЬ |  |  | KFHE12H0EN1 | KFHE20H0EN1 | KFHE25H0EN1 | KFHE30H0EN1 | KFHE38H0EN1 |  | KFHE48H0EN1 | KFHE57H0EN1 | KFHE65H0EN1 | KFHE78H0EN1
Производительность | Охлаждение | кВт | 1.15 | 1.87 | 2.53 | 3.27 | 3.97 |  | 4.85 | 5.64 | 6.52 | 7.85
| Нагрев | кВт | 1.52 | 2.53 | 3.49 | 4.58 | 5.64 |  | 6.98 | 8.23 | 9.58 | 11.69
Цена блока |  | у.е. | 397 | 404 | 455 | 502 | 607 |  | 635 | 688 | 740 | 766
Аксессуары для фанкойлов
НАЗВАНИЕ |  | МОДЕЛЬ | ЦЕНА
Термостат |  | KFC-11 | 49
|  | KFC-12 | 42
Проводной пульт |  | KWC-21 | 35
Дренажный поддон для 3-ходового вентиля |  | KFD-Z | 10
|  | KFD-V | 21
Трехходовой клапан |  | KFV12 | 140
Комплект трубной обвязки |  | KFP21-Z1 | 53
|  | KFP21-V1 | 53
|  | KFP21-K1 | 53
|  | KFP21-T1 | 53
|  | KFP21-T2 | 53
|  | KFP21-T3 | 53
|  | KFP12-H1L | 55
|  | KFP12-H1R | 55
|  | KFV12-H1L | 174
|  | KFV12-H1R | 174

## для поиска (hidden)
Модель | Kentatsu | Розничная цена' 13
CCK-105 | CCK-105 | 884
CCK-22 | CCK-22 | 309
CCK-28 | CCK-28 | 309
CCK-35 | CCK-35 | 309
CCK-53/61 | CCK-53/61 | 791
CCK-70 | CCK-70 | 802
K2MRC40HZAN1 | K2MRC40HZAN1 | 1228
K2MRC50HZAN1 | K2MRC50HZAN1 | 1622
K3MRC60HZAN1 | K3MRC60HZAN1 | 1735
K3MRC80HZAN1 | K3MRC80HZAN1 | 2220
K4MRC100HZAN1 | K4MRC100HZAN1 | 3192
K4MRC80HZAN1 | K4MRC80HZAN1 | 2629
K5MRC100HZAN1 | K5MRC100HZAN1 | 3511
KAH-01A | KAH-01A | 362
KAH-02A | KAH-02A | 601
KAH-03A | KAH-03A | 658
KCB-02 | KCB-02 | 1433
KCB-11 | KCB-11 | 3143
KCB-12 | KCB-12 | 2498
KCB-21 | KCB-21 | 3320
KCC-21 | KCC-21 | 117
KCC-22 | KCC-22 | 57
KCC-23 | KCC-23 | 205
KCC-25 | KCC-25 | 158
KCC-30 | KCC-30 | 92
KCC-31 | KCC-31 | 205
KCC-41 | KCC-41 | 250
KCM-01 | KCM-01 | 53
KDA-02 | KDA-02 | 285
KDM-01 | KDM-01 | 422
KEC-01 | KEC-01 | 92
KFC-11 | KFC-11 | 49
KFC-12 | KFC-12 | 42
KFC-13 | KFC-13 | 145
KFC-14 | KFC-14 | 148
KFD-V | KFD-V | 21
KFD-Z | KFD-Z | 10
KFHC12H0EN1 | KFHC12H0EN1 | 518
KFHC20H0EN1 | KFHC20H0EN1 | 520
KFHC25H0EN1 | KFHC25H0EN1 | 580
KFHC30H0EN1 | KFHC30H0EN1 | 647
KFHC38H0EN1 | KFHC38H0EN1 | 752
KFHC48H0EN1 | KFHC48H0EN1 | 734
KFHC57H0EN1 | KFHC57H0EN1 | 842
KFHC65H0EN1 | KFHC65H0EN1 | 853
KFHC78H0EN1 | KFHC78H0EN1 | 861
KFHE12H0EN1 | KFHE12H0EN1 | 397
KFHE20H0EN1 | KFHE20H0EN1 | 404
KFHE25H0EN1 | KFHE25H0EN1 | 455
KFHE30H0EN1 | KFHE30H0EN1 | 502
KFHE38H0EN1 | KFHE38H0EN1 | 607
KFHE48H0EN1 | KFHE48H0EN1 | 635
KFHE57H0EN1 | KFHE57H0EN1 | 688
KFHE65H0EN1 | KFHE65H0EN1 | 740
KFHE78H0EN1 | KFHE78H0EN1 | 766
KFKD112H0EN1 | KFKD112H0EN1 | 805
KFKD140H0EN1 | KFKD140H0EN1 | 863
KFKD20H0EN1 | KFKD20H0EN1 | 351
KFKD30H0EN1 | KFKD30H0EN1 | 392
KFKD38H0EN1 | KFKD38H0EN1 | 415
KFKD48H0EN1 | KFKD48H0EN1 | 423
KFKD57H0EN1 | KFKD57H0EN1 | 479
KFKD70H0EN1 | KFKD70H0EN1 | 696
KFKD89H0EN1 | KFKD89H0EN1 | 720
KFKE112H0EN1D | KFKE112H0EN1D | 893
KFKE140H0EN1D | KFKE140H0EN1D | 981
KFKE20H0EN1D | KFKE20H0EN1D | 377
KFKE30H0EN1D | KFKE30H0EN1D | 427
KFKE38H0EN1D | KFKE38H0EN1D | 475
KFKE48H0EN1D | KFKE48H0EN1D | 539
KFKE57H0EN1D | KFKE57H0EN1D | 575
KFKE70H0EN1D | KFKE70H0EN1D | 698
KFKE89H0EN1D | KFKE89H0EN1D | 802
KFP11-K1 | KFP11-K1 | 53
KFP11-T1 | KFP11-T1 | 53
KFP11-T2 | KFP11-T2 | 53
KFP11-T3 | KFP11-T3 | 53
KFP11-V1 | KFP11-V1 | 53
KFP11-Z1 | KFP11-Z1 | 53
KFP12-H1L | KFP12-H1L | 55
KFP12-H1R | KFP12-H1R | 55
KFP21-K1 | KFP21-K1 | 53
KFP21-T1 | KFP21-T1 | 53
KFP21-T2 | KFP21-T2 | 53
KFP21-T3 | KFP21-T3 | 53
KFP21-V1 | KFP21-V1 | 53
KFP21-Z1 | KFP21-Z1 | 53
KFTE112H0EN1 | KFTE112H0EN1 | 1145
KFTE120H0EN1 | KFTE120H0EN1 | 1225
KFTE140H0EN1 | KFTE140H0EN1 | 1421
KFTE158H0EN1 | KFTE158H0EN1 | 1518
KFTE200H0EN1 | KFTE200H0EN1 | 1606
KFTE65H0EN1 | KFTE65H0EN1 | 995
KFTE89H0EN1 | KFTE89H0EN1 | 1067
KFV11 | KFV11 | 88
KFV12 | KFV12 | 140
KFV12-H1L | KFV12-H1L | 174
KFV12-H1R | KFV12-H1R | 174
KFV21 | KFV21 | 88
KFVE112H0EN1D | KFVE112H0EN1D | 948
KFVE140H0EN1D | KFVE140H0EN1D | 982
KFVE57H0EN1D | KFVE57H0EN1D | 679
KFVE70H0EN1D | KFVE70H0EN1D | 708
KFVE78H0EN1D | KFVE78H0EN1D | 874
KFVE89H0EN1D | KFVE89H0EN1D | 908
KFZF30H0EN1 | KFZF30H0EN1 | 599
KFZF38H0EN1 | KFZF38H0EN1 | 629
KFZF43H0EN1 | KFZF43H0EN1 | 660
KFZF48H0EN1 | KFZF48H0EN1 | 688
KHHA1050CFAN3 | KHHA1050CFAN3 | 21503
KHHA220CFAN3 | KHHA220CFAN3 | 5902
KHHA280CFAN3 | KHHA280CFAN3 | 5986
KHHA350CFAN3 | KHHA350CFAN3 | 7197
KHHA530CFAN3 | KHHA530CFAN3 | 12025
KHHA610CFAN3 | KHHA610CFAN3 | 13262
KHHA700CFAN3 | KHHA700CFAN3 | 13811
KIC-11 | KIC-11 | 14
KIC-44H | KIC-44H | 19
KIC-45H | KIC-45H | 24
KIC-51H | KIC-51H | 48
KIC-51HS | KIC-51HS | 48
KIC-71H | KIC-71H | 29
KIC-72H | KIC-72H | 28
KIC-73H | KIC-73H | 29
KIC-74H | KIC-74H | 30
KIC-75H | KIC-75H | 30
KIC-76H | KIC-76H | 30
KIS-01 | KIS-01 | 105
KJR101C | KJR101C | 40
KJR101E | KJR101E | 37
KJR101Z | KJR101Z | 58
KJR102C | KJR102C | 48
KJR102E | KJR102E | 42
KJR102Z | KJR102Z | 69
KJR103C | KJR103C | 79
KJR103E | KJR103E | 70
KJR103Z | KJR103Z | 88
KJR104C | KJR104C | 144
KJR104E | KJR104E | 130
KJR104Z | KJR104Z | 201
KJR105C | KJR105C | 154
KJR105E | KJR105E | 143
KJR106C | KJR106C | 186
KJR106E | KJR106E | 170
KJRT02D | KJRT02D | 258
KJRT02E | KJRT02E | 235
KJRT02Z | KJRT02Z | 266
KJRT03D | KJRT03D | 386
KJRT03E | KJRT03E | 360
KJRT03Z | KJRT03Z | 393
KJRT04D | KJRT04D | 421
KJRT04E | KJRT04E | 393
KLC-02 | KLC-02 | 84
KMGC25HZAN1 | KMGC25HZAN1 | 410
KMGC25HZAN1-W | KMGC25HZAN1-W | 410
KMGC35HZAN1 | KMGC35HZAN1 | 448
KMGC35HZAN1-W | KMGC35HZAN1-W | 449
KMGE20HZAN1 | KMGE20HZAN1 | 259
KMGE25HZAN1 | KMGE25HZAN1 | 272
KMGE35HZAN1 | KMGE35HZAN1 | 300
KMGE50HZAN1 | KMGE50HZAN1 | 370
KMHC35HZAN1 | KMHC35HZAN1 | 938
KMHC50HZAN1 | KMHC50HZAN1 | 980
KMKC20HZAN1 | KMKC20HZAN1 | 673
KMKC25HZAN1 | KMKC25HZAN1 | 741
KMKC35HZAN1 | KMKC35HZAN1 | 785
KMKC50HZAN1 | KMKC50HZAN1 | 966
KMR-01 | KMR-01 | 514
KMS-02Z | KMS-02Z | 1051
KMS-02ZD | KMS-02ZD | 1105
KMS-04Z | KMS-04Z | 1594
KMS-04ZD | KMS-04ZD | 1648
KMS-06Z | KMS-06Z | 2210
KMZD20HZAN1 | KMZD20HZAN1 | 767
KMZD25HZAN1 | KMZD25HZAN1 | 777
KMZD35HZAN1 | KMZD35HZAN1 | 787
KMZD50HZAN1 | KMZD50HZAN1 | 816
KNC1.2 | KNC1.2 | 3700
KNC2.5 | KNC2.5 | 2218
KNI-02 | KNI-02 | 45
KPU65-B | KPU65-B | 202
KPU65-C | KPU65-C | 202
KPU95-C | KPU95-C | 255
KPU95-D | KPU95-D | 255
KPY105 | KPY105 | 164
KPY142 | KPY142 | 181
KPZ105 | KPZ105 | 156
KRFM220CFAN3 | KRFM220CFAN3 | 7590
KRFM220HFAN3 | KRFM220HFAN3 | 7865
KRFM260CFAN3 | KRFM260CFAN3 | 8172
KRFM260HFAN3 | KRFM260HFAN3 | 8499
KRFM300CFAN3 | KRFM300CFAN3 | 9737
KRFM300HFAN3 | KRFM300HFAN3 | 9826
KRFM350CFAN3 | KRFM350CFAN3 | 9791
KRFM350HFAN3 | KRFM350HFAN3 | 10241
KRFM530CFAN3 | KRFM530CFAN3 | 16606
KRFM530HFAN3 | KRFM530HFAN3 | 17390
KRFM600CFAN3 | KRFM600CFAN3 | 17499
KRFM600HFAN3 | KRFM600HFAN3 | 17656
KRFM700CFAN3 | KRFM700CFAN3 | 20358
KRFM700HFAN3 | KRFM700HFAN3 | 21282
KRFM970CFAN3 | KRFM970CFAN3 | 29468
KRFM970HFAN3 | KRFM970HFAN3 | 31313
KSFU120XFAN3 | KSFU120XFAN3 | 1274
KSFU160XFAN3 | KSFU160XFAN3 | 1794
KSFU70XFAN1 | KSFU70XFAN1 | 911
KSGC21HFAN1 | KSGC21HFAN1
KSGC26HFAN1 | KSGC26HFAN1
KSGC35HFAN1 | KSGC35HFAN1
KSGC53HFAN1 | KSGC53HFAN1
KSGC61HFAN1 | KSGC61HFAN1
KSGC70HFAN1 | KSGC70HFAN1
KSGE21HFAN1 | KSGE21HFAN1
KSGE26HFAN1 | KSGE26HFAN1
KSGE35HFAN1 | KSGE35HFAN1
KSGE53HFAN1 | KSGE53HFAN1
KSGE61HFAN1 | KSGE61HFAN1
KSGE70HFAN1 | KSGE70HFAN1
KSGH21HFAN1 | KSGH21HFAN1 | 434
KSGH26HFAN1 | KSGH26HFAN1 | 464
KSGH35HFAN1 | KSGH35HFAN1 | 521
KSGH53HFAN1 | KSGH53HFAN1 | 733
KSGH61HFAN1 | KSGH61HFAN1 | 873
KSGH70HFAN1 | KSGH70HFAN1 | 1031
KSGK21HFAN1 | KSGK21HFAN1
KSGK26HFAN1 | KSGK26HFAN1
KSGK35HFAN1 | KSGK35HFAN1
KSGM21HFAN1 | KSGM21HFAN1 | 302
KSGM26HFAN1 | KSGM26HFAN1 | 313
KSGM35HFAN1 | KSGM35HFAN1 | 357
KSGM53HFAN1 | KSGM53HFAN1 | 525
KSGM61HFAN1 | KSGM61HFAN1 | 639
KSGM70HFAN1 | KSGM70HFAN1 | 777
KSHV105HFAN3 | KSHV105HFAN3 | 1074
KSHV140HFAN3 | KSHV140HFAN3 | 1152
KSHV176HFAN3 | KSHV176HFAN3 | 1276
KSHV35HFAN1 | KSHV35HFAN1 | 538
KSHV53HFAN1 | KSHV53HFAN1 | 579
KSHV70HFAN1 | KSHV70HFAN1 | 831
KSKT105HFAN3 | KSKT105HFAN3 | 1305
KSKT140HFAN3 | KSKT140HFAN3 | 1463
KSKT176HFAN3 | KSKT176HFAN3 | 1546
KSKT53HFAN1 | KSKT53HFAN1 | 811
KSKT70HFAN1 | KSKT70HFAN1 | 896
KSRC21HFAN1 | KSRC21HFAN1
KSRC26HFAN1 | KSRC26HFAN1
KSRC26HFAN1/-40 | KSRC26HFAN1/-40
KSRC35HFAN1 | KSRC35HFAN1
KSRC35HFAN1/-40 | KSRC35HFAN1/-40
KSRC53HFAN1 | KSRC53HFAN1
KSRC53HFAN1/-40 | KSRC53HFAN1/-40
KSRC61HFAN1 | KSRC61HFAN1
KSRC61HFAN1/-40 | KSRC61HFAN1/-40
KSRC70HFAN1 | KSRC70HFAN1
KSRC70HFAN1/-40 | KSRC70HFAN1/-40
KSRE21HFAN1 | KSRE21HFAN1
KSRE26HFAN1 | KSRE26HFAN1
KSRE35HFAN1 | KSRE35HFAN1
KSRE53HFAN1 | KSRE53HFAN1
KSRE61HFAN1 | KSRE61HFAN1
KSRE70HFAN1 | KSRE70HFAN1
KSRH21HFAN1 | KSRH21HFAN1 | 666
KSRH26HFAN1 | KSRH26HFAN1 | 717
KSRH26HFAN1/-40 | KSRH26HFAN1/-40 | 995
KSRH35HFAN1 | KSRH35HFAN1 | 799
KSRH35HFAN1/-40 | KSRH35HFAN1/-40 | 1077
KSRH53HFAN1 | KSRH53HFAN1 | 1135
KSRH53HFAN1/-40 | KSRH53HFAN1/-40 | 1478
KSRH61HFAN1 | KSRH61HFAN1 | 1335
KSRH61HFAN1/-40 | KSRH61HFAN1/-40 | 1678
KSRH70HFAN1 | KSRH70HFAN1 | 1578
KSRH70HFAN1/-40 | KSRH70HFAN1/-40 | 1921
KSRK21HFAN1 | KSRK21HFAN1
KSRK26HFAN1 | KSRK26HFAN1
KSRK35HFAN1 | KSRK35HFAN1
KSRM21HFAN1 | KSRM21HFAN1 | 473
KSRM26HFAN1 | KSRM26HFAN1 | 490
KSRM35HFAN1 | KSRM35HFAN1 | 555
KSRM53HFAN1 | KSRM53HFAN1 | 805
KSRM61HFAN1 | KSRM61HFAN1 | 938
KSRM70HFAN1 | KSRM70HFAN1 | 1191
KSRU120HFAN3 | KSRU120HFAN3 | 1587
KSRU160HFAN3 | KSRU160HFAN3 | 2346
KSRU70HFAN1 | KSRU70HFAN1 | 1128
KSTT105HFAN3 | KSTT105HFAN3 | 1560
KSTT140HFAN3 | KSTT140HFAN3 | 1776
KSTT176HFAN3 | KSTT176HFAN3 | 1941
KSTT240HFAN1 | KSTT240HFAN1 | 3808
KSTT280HFAN1 | KSTT280HFAN1 | 4240
KSTT70HFAN1 | KSTT70HFAN1 | 1113
KSTU240HFAN1 | KSTU240HFAN1 | 3386
KSTU280HFAN1 | KSTU280HFAN1 | 3415
KSTU440HFAN1 | KSTU440HFAN1 | 5842
KSTU560HFAN1 | KSTU560HFAN1 | 6172
KSUN105HFAN3 | KSUN105HFAN3 | 1604
KSUN105HFAN3/-40 | KSUN105HFAN3/-40 | 2004
KSUN140HFAN3 | KSUN140HFAN3 | 1702
KSUN176HFAN3 | KSUN176HFAN3 | 1864
KSUN176HFAN3/-40 | KSUN176HFAN3/-40 | 2384
KSUN240HFAN3 | KSUN240HFAN3 | 4408
KSUN280HFAN3 | KSUN280HFAN3 | 5041
KSUN35HFAN1 | KSUN35HFAN1 | 737
KSUN53HFAN1 | KSUN53HFAN1 | 840
KSUN53HFAN1/-40 | KSUN53HFAN1/-40 | 1183
KSUN70HFAN1 | KSUN70HFAN1 | 1179
KSUN70HFAN1/-40 | KSUN70HFAN1/-40 | 1522
KSUR240HFAN3 | KSUR240HFAN3 | 4309
KSUR280HFAN3 | KSUR280HFAN3 | 4716
KSUR440HFAN3 | KSUR440HFAN3 | 8507
KSUR560HFAN3 | KSUR560HFAN3 | 9121
KSVP105HFAN3 | KSVP105HFAN3 | 878
KSVP140HFAN3 | KSVP140HFAN3 | 1180
KSVP176HFAN3 | KSVP176HFAN3 | 1213
KSVP53HFAN1 | KSVP53HFAN1 | 602
KSVP70HFAN1 | KSVP70HFAN1 | 676
KSZR35HFAN1 | KSZR35HFAN1 | 315
KSZR53HFAN1 | KSZR53HFAN1 | 654
KTGY24HFAN1 | KTGY24HFAN1 | 993
KTGY30HFAN1 | KTGY30HFAN1 | 1016
KTGY40HFAN1 | KTGY40HFAN1 | 1089
KTGY50HFAN1 | KTGY50HFAN1 | 1270
KTGY60HFAN1 | KTGY60HFAN1 | 1293
KTGY72HFAN1 | KTGY72HFAN1 | 1294
KTHX115HFAN1 | KTHX115HFAN1 | 2419
KTHX140HFAN1 | KTHX140HFAN1 | 2624
KTHX160HFAN1 | KTHX160HFAN1 | 3200
KTHX40HFAN1 | KTHX40HFAN1 | 1706
KTHX50HFAN1 | KTHX50HFAN1 | 1749
KTHX60HFAN1 | KTHX60HFAN1 | 1788
KTHX72HFAN1 | KTHX72HFAN1 | 1895
KTHX90HFAN1 | KTHX90HFAN1 | 2094
KTKX115HFAN1 | KTKX115HFAN1 | 1912
KTKX140HFAN1 | KTKX140HFAN1 | 1958
KTKX40HFAN1 | KTKX40HFAN1 | 1183
KTKX50HFAN1 | KTKX50HFAN1 | 1492
KTKX60HFAN1 | KTKX60HFAN1 | 1525
KTKX72HFAN1 | KTKX72HFAN1 | 1560
KTKX90HFAN1 | KTKX90HFAN1 | 1761
KTLY18HFAN1 | KTLY18HFAN1 | 1332
KTLY24HFAN1 | KTLY24HFAN1 | 1362
KTLY30HFAN1 | KTLY30HFAN1 | 1390
KTLZ24HFAN1 | KTLZ24HFAN1 | 1169
KTLZ30HFAN1 | KTLZ30HFAN1 | 1205
KTLZ40HFAN1 | KTLZ40HFAN1 | 1241
KTRY120HZAN3 | KTRY120HZAN3 | 5424
KTRY140HZAN3 | KTRY140HZAN3 | 5589
KTRY160HZAN3 | KTRY160HZAN3 | 6264
KTRY180HZAN3 | KTRY180HZAN3 | 6504
KTRY200HZAN3 | KTRY200HZAN3 | 12030
KTRY220HZAN3 | KTRY220HZAN3 | 12346
KTRY260HZAN3 | KTRY260HZAN3 | 13035
KTRY530HZAN3-B | KTRY530HZAN3-B | 25553
KTRY560HZAN3-B | KTRY560HZAN3-B | 26998
KTRY850HZAN3-B | KTRY850HZAN3-B | 36158
KTRZ250HZAN3-B | KTRZ250HZAN3-B | 15336
KTRZ290HZAN3-B | KTRZ290HZAN3-B | 16451
KTRZ340HZAN3-B | KTRZ340HZAN3-B | 17460
KTRZ400HZAN3-B | KTRZ400HZAN3-B | 19976
KTRZ450HZAN3-B | KTRZ450HZAN3-B | 20650
KTRZ500HZAN3-B | KTRZ500HZAN3-B | 22550
KTRZ560HZAN3-B | KTRZ560HZAN3-B | 26350
KTRZ615HZAN3-B | KTRZ615HZAN3-B | 27585
KTRZ670HZAN3-B | KTRZ670HZAN3-B | 29425
KTTX115HFAN1 | KTTX115HFAN1 | 1989
KTTX140HFAN1 | KTTX140HFAN1 | 2048
KTTX160HFAN1 | KTTX160HFAN1 | 2214
KTTX200HFAN1 | KTTX200HFAN1 | 3821
KTTX250HFAN1 | KTTX250HFAN1 | 3881
KTTX280HFAN1 | KTTX280HFAN1 | 3931
KTTX400HFAN1 | KTTX400HFAN1 | 7388
KTTX450HFAN1 | KTTX450HFAN1 | 7697
KTTX560HFAN1 | KTTX560HFAN1 | 8032
KTTX72HFAN1 | KTTX72HFAN1 | 1735
KTTX90HFAN1 | KTTX90HFAN1 | 1949
KTTY125HFAN1 | KTTY125HFAN1 | 2551
KTTY140HFAN1 | KTTY140HFAN1 | 2665
KTTY200HFAN1 | KTTY200HFAN1 | 3626
KTTY250HFAN1 | KTTY250HFAN1 | 3711
KTTY280HFAN1 | KTTY280HFAN1 | 3889
KTVY115HFAN1 | KTVY115HFAN1 | 2438
KTVY140HFAN1 | KTVY140HFAN1 | 2539
KTVY30HFAN1 | KTVY30HFAN1 | 1339
KTVY40HFAN1 | KTVY40HFAN1 | 1362
KTVY50HFAN1 | KTVY50HFAN1 | 1542
KTVY60HFAN1 | KTVY60HFAN1 | 1586
KTVY72HFAN1 | KTVY72HFAN1 | 2055
KTVY90HFAN1 | KTVY90HFAN1 | 2112
KTWY250HZAN3-B | KTWY250HZAN3-B | 12608
KTWY290HZAN3-B | KTWY290HZAN3-B | 13029
KTWY340HZAN3-B | KTWY340HZAN3-B | 13604
KTYY24HFAN1 | KTYY24HFAN1 | 1334
KTYY30HFAN1 | KTYY30HFAN1 | 1463
KTYY40HFAN1 | KTYY40HFAN1 | 1516
KTYY50HFAN1 | KTYY50HFAN1 | 1684
KTYY60HFAN1 | KTYY60HFAN1 | 1768
KTZX24HFAN1 | KTZX24HFAN1 | 1231
KTZX30HFAN1 | KTZX30HFAN1 | 1237
KTZX40HFAN1 | KTZX40HFAN1 | 1314
KTZX50HFAN1 | KTZX50HFAN1 | 1457
KTZX60HFAN1 | KTZX60HFAN1 | 1618
KURZ250HZAN3-B | KURZ250HZAN3-B | 17518
KURZ290HZAN3-B | KURZ290HZAN3-B | 19726
KURZ340HZAN3-B | KURZ340HZAN3-B | 20769
KURZ400HZAN3-B | KURZ400HZAN3-B | 24642
KURZ450HZAN3-B | KURZ450HZAN3-B | 25252
KWC-21 | KWC-21 | 35
KWC-22 | KWC-22 | 35
KWC-23 | KWC-23 | 108
KWC-31 | KWC-31 | 44
KWC-41 | KWC-41 | 113