## Прайс-лист SAMSUNG 2013
Прайс-лист на оборудование SAMSUNG 2013
Рекомендованные розничные цены на оборудование SAMSUNG для использования юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации.
Разделы:
1. Настенные сплит-системы
2. Полупромышленные сплит-системы
3. Наружные блоки системы DVM S
4. Внутренние блоки системы DVM S
3. Наружные блоки системы DVM Plus IV
4. Внутренние блоки системы DVM Plus IV
5. Вентиляционные установки
6. Дополнительное оборудование для кондиционеров Samsung
Примечание:
1. Рекомендованные розничные цены на оборудование SAMSUNG для использования юридическим лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации.
2. Рекомендованные розничные цены действительны с 18.03.2013 г.

## Настенные
Класс мощности
Кондиционеры настенного типа |  |  | 07 | 09 | 12 | 18 | 24
Crystal (белая панель) |  | R-410A
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | AQ09EWGNSER | AQ12EWGNSER
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | AQ09EWGXSER | AQ12EWGXSER
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт |  | 2.8 | 3.5
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт |  | 2.9 | 3.8
Внутренний блок |  | руб. |  | 0 | 0
Наружный блок |  | руб. |  | 0 | 0
ИТОГО |  | руб. |  | 0 | 0
ИТОГО |  | руб. |  | Цены спрашивайте у продавца.
Crystal (серебристая панель) |  | R-410A
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | AQ09ESGNSER | AQ12ESGNSER
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | AQ09ESGXSER | AQ12ESGXSER
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт |  | 2.8 | 3.5
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт |  | 2.9 | 3.8
Внутренний блок |  | руб. |  | 0 | 0
Наружный блок |  | руб. |  | 0 | 0
ИТОГО |  | руб. |  | 0 | 0
ИТОГО |  | руб. |  | Цены спрашивайте у продавца.
Boracay |  | R-410A
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  | AQ07TSBNSER | AQ09TSBNSER | AQ12TSBNSER | AQ18TSBNSER | AQ24TSBNSER
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | AQ07TSBXSER | AQ09TSBXSER | AQ12TSBXSER | AQ18TSBXSER | AQ24TSBXSER
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 5.2 | 6.8
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 5.8 | 7
Внутренний блок |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наружный блок |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  | руб. | Цены спрашивайте у продавца.

## Полупром системы
Класс мощности
Полупромышленные сплит-системы |  |  |  | 26 | 35 | 52 | 60 | 71 | 100 | 100 (3ф) | 140 | 140 (3ф)
Кассетного типа. Мини. 600х600
R-410A |  |  | Inverter
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | TH026EAV1 | TH035EAV1 | TH052EAV1 | TH060EAV1
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  |  | PMSMA | PMSMA | PMSMA | PMSMA
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | UH026EAV1 | UH035EAV1 | UH052EAV1 | UH060EAV1
Холодопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0,99~2,60~3,50 | 0,99~3,50~4,20 | 1,60~4,70~6,00 | 1,80~5,80~6,50
Теплопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0,98~3,30~5,00 | 0,98~4,00~5,50 | 1,30~5,50~9,00 | 1,80~7,00~10,00
Внутренний блок |  |  | руб. | 14580 | 16530 | 19630 | 21120
Декоративная панель |  | PMSMA | руб. | 6740 | 6740 | 6740 | 6740
Наружный блок |  |  | руб. | 31470 | 33060 | 41790 | 48720
ИТОГО |  |  | руб. | 52790 | 56330 | 68160 | 76580
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. | 970
Кассетного типа. Стандартные
R-410A |  |  | Inverter
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | [5 empty] | NS0524SXEC |  | NS0714SXEC | NS1004SXEC | NS1004SXEC | NS1404SXEC | NS1404SXEC
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | [5 empty] | PC4NUSKE |  | PC4NUSKE | PC4NUSKE | PC4NUSKE | PC4NUSKE | PC4NUSKE
НАРУЖНЫЙ БЛОК | [5 empty] | RC052SHXEC |  | RC071SHXEC | RC100SHXEC | RC100SHXGC | RC140SHXEC | RC140SHXGC
Холодопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт |  |  | 1,30~5,10~5,90 |  | 2,10~7,00~8,00 | 2,40~10,00~10,80 | 3.20~10.00~11.50 | 0.36~14.00~14.20 | 0.30~14.00~14.20
Теплопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт |  |  | 1,20~5,70~6,70 |  | 1,50~7,70~8,00 | 2,50~11,20~12,40 | 3.40~11.20~12.50 | 0.34~16.00~17.00 | 0.32~16.00~17.50
Внутренний блок |  |  | руб. |  |  | 31780 |  | 35800 | 44200 | 44200 | 53250 | 53250
Декоративная панель |  | PC4NUSKE | руб. |  |  | 6550 |  | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550
Наружный блок |  |  | руб. |  |  | 37620 |  | 38630 | 69170 | 69760 | 78280 | 78740
ИТОГО |  |  | руб. |  |  | 75950 |  | 80980 | 119920 | 120510 | 138080 | 138540
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. |  |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  |  | 970
Канального типа. Средненапорные
R-410A |  |  | Inverter
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | [5 empty] | NS052SSXEC |  | NS071SSXEC | NS100SSXEC | NS100SSXEC | NS140SSXEC | NS140SSXEC
НАРУЖНЫЙ БЛОК | [5 empty] | RC052SHXEC |  | RC071SHXEC | RC100SHXEC | RC100SHXGC | RC140SHXEC | RC140SHXGC
Холодопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт |  |  | 1.10~ 5.00~5.90 |  | 1.60~7.00~8.00 | 2.00~10.00~10.80 | 3.20~10.00~12.00 | 3.20~14.00~14.50 | 3.20~14.00~15.00
Теплопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт |  |  | 1.00~5.50~6.40 |  | 1.40~7.70~8.20 | 2.40~11.20~12.00 | 3.20~11.20~13.00 | 3.20~16.00~16.00 | 3.00~16.00~18.50
Внутренний блок |  |  | руб. |  |  | 25000 |  | 26460 | 29960 | 29960 | 41040 | 41040
Наружный блок |  |  | руб. |  |  | 37620 |  | 38630 | 69170 | 69760 | 78280 | 78740
ИТОГО |  |  | руб. |  |  | 62620 |  | 65090 | 99130 | 99720 | 119320 | 119780
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. |  |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  |  | 970
| приемник ИК сигнала | MRK-A00 | руб. |  |  | 1070
| провод для пиемника ИК сигнала | MRW-10A | руб. |  |  | 1120
Напольно-потолочного типа.
R-410A |  |  | Inverter
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | [5 empty] | NS052CSXEC |  | NS071CSXEC
НАРУЖНЫЙ БЛОК | [5 empty] | RC052SHXEC |  | RC071SHXEC
Холодопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт |  |  | 1.10~5.00~5.90 |  | 1.60~6.70~7.50
Теплопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт |  |  | 1.10~5.60~6.70 |  | 1.40~7.20~8.00
Внутренний блок |  |  | руб. |  |  | 36220 |  | 42000
Наружный блок |  |  | руб. |  |  | 37620 |  | 38630
ИТОГО |  |  | руб. |  |  | 73840 |  | 80630
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. |  |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  |  | 970

## DVM S Наружные
DVM S Наружные блоки
DVM Eco (1ф) |  | AM040FXMDEH | AM050FXMDEH | AM060FXMDEH
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 11.2 | 14 | 15.5
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 12.5 | 16 | 18
Наружный блок | руб. | 208070 | 217750 | 241710
DVM Eco (3ф) |  | AM040FXMDGH | AM050FXMDGH | AM060FXMDGH
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 11.2 | 14 | 15.5
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 12.5 | 16 | 18
Наружный блок | руб. | 215810 | 216230 | 239800
DVM S Heat Pump |  |  |  |  | AM080FXVAGH | AM100FXVAGH | AM120FXVAGH | AM140FXVAGH | AM160FXVAGH | AM180FXVAGH | AM200FXVAGH | AM220FXVAGH
Номинальная холодопроизводительность | кВт |  |  |  | 22.4 | 28 | 33.6 | 39.2 | 44.8 | 50.4 | 56 | 56
Номинальная теплопроизводительность | кВт |  |  |  | 25.2 | 31.5 | 37.8 | 44.1 | 50.4 | 56.7 | 63 | 63
Наружный блок | руб. |  |  |  | 474920 | 498770 | 584880 | 686810 | 741640 | 772690 | 852710 | 1123260
DVM S Heat Recovery |  |  |  |  | AM080FXVAGR | AM100FXVAGR | AM120FXVAGR | AM140FXVAGR | AM160FXVAGR | AM180FXVAGR | AM200FXVAGR | AM220FXVAGR
Номинальная холодопроизводительность | кВт |  |  |  | 22.4 | 28 | 33.6 | 39.2 | 44.8 | 50.4 | 56 | 56
Номинальная теплопроизводительность | кВт |  |  |  | 25.2 | 31.5 | 37.8 | 44.1 | 50.4 | 56.7 | 63 | 63
Наружный блок | руб. |  |  |  | 542570 | 570310 | 677170 | 792180 | 1033470 | 1136220 | 1257220 | 1310910
Дополнительное оборудование |  |  | Розничная цена, руб.
Рефнеты-разветвители для внутренних блоков системы DVM S HP
MXJ-YA1509M |  |  | 2790
MXJ-YA2512M |  |  | 4610
MXJ-YA2812M |  |  | 5160
MXJ-YA2815M |  |  | 6070
MXJ-YA3419M |  |  | 7300
MXJ-YA4119M |  |  | 9430
MXJ-YA4422M |  |  | 10590
Рефнеты-коллекторы для внутренних блоков системы DVM S HP
MXJ-HA2512M |  |  | 4110
MXJ-HA3115M |  |  | 4850
MXJ-HA3819M |  |  | 5490
Рефнеты для наружных блоков системы DVM S HP
MXJ-TA3819M |  |  | 2570
MXJ-TA4422M |  |  | 3790
Модуль изменения режима для систем DVM S HR
MCU-S4NEE1N |  |  | 73830
MCU-S6NEE1N |  |  | 90480
MCU-S4NEE2N |  |  | 79280
Рефнеты-разветвители для внутренних блоков системы DVM S HR
MXJ-YA1500M |  |  | 2880
MXJ-YA2500M |  |  | 4770
MXJ-YA3100M |  |  | 7550
MXJ-YA3800M |  |  | 9750
Рефнеты для наружных блоков системы DVM S HR
MXJ-TA3100M |  |  | 2200
MXJ-TA3800M |  |  | 2570

## DVM S Внутренние
Класс мощности
Внутренние блоки системы DVM S |  |  |  | 17 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 60 | 71 | 90 | 112 | 128 | 140 | 220 | 280
Блоки настенного типа Neo Forte-E
Внутренний блок |  |  |  |  | AM022FNQDEH | AM028FNQDEH | AM036FNQDEH | AM045FNQDEH | AM056FNQDEH |  | AM071FNQDEH
Холодопроизводительность |  |  | кВт |  | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |  | 6.8
Теплопроизводительность |  |  | кВт |  | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 |  | 7
Внутренний блок с инфракрасным пультом управления |  |  | руб. |  | 39230 | 40510 | 43240 | 48300 | 48580 |  | 52580
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10N | руб. |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  | 970
Блоки кассетного типа однопоточные
Внутренний блок |  |  |  |  | AM022FN1DEH | AM028FN1DEH | AM036FN1DEH
Декоративная панель |  |  |  |  | PC1NUSMAN | PC1NUSMAN | PC1NUSMAN
Холодопроизводительность |  |  | кВт |  | 2.2 | 2.8 | 3.6
Теплопроизводительность |  |  | кВт |  | 2.5 | 3.2 | 4
Внутренний блок |  |  | руб. |  | 53750 | 55080 | 57770
Декоративная панель |  | PC1NUSMAN | руб. |  | 6540 | 6540 | 6540
ИТОГО |  |  | руб. |  | 60290 | 61620 | 64310
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10N | руб. |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  | 970
Блоки кассетного типа двухпоточные
Внутренний блок | [8 empty] | AM056FN2DEH |  | AM071FN2DEH
Декоративная панель | [8 empty] | PC2NUSMEN |  | PC2NUSMEN
Холодопроизводительность |  |  | кВт | [5 empty] | 5.6 |  | 7.1
Теплопроизводительность |  |  | кВт | [5 empty] | 6.3 |  | 8
Внутренний блок |  |  | руб. | [5 empty] | 71710 |  | 73350
Декоративная панель |  | PC2NUSMEN | руб. | [5 empty] | 7070 |  | 7070
ИТОГО |  |  | руб. | [5 empty] | 78780 |  | 80420
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10N | руб. | [5 empty] | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. | [5 empty] | 970
Боки кассетного типа четырехпоточные (600х600)
Внутренний блок |  |  |  |  | AM022FNNDEH | AM028FNNDEH | AM036FNNDEH | AM045FNNDEH | AM056FNNDEH | AM060FNNDEH
Декоративная панель |  |  |  |  | PC4SUSMEN | PC4SUSMEN | PC4SUSMEN | PC4SUSMEN | PC4SUSMEN | PC4SUSMEN
Холодопроизводительность |  |  | кВт |  |  | 2.8 | 3.6 | 5.6 |  | 6
Теплопроизводительность |  |  | кВт |  |  | 3.2 | 4 | 6.3 |  | 6.8
Внутренний блок |  |  | руб. |  | 41710 | 47190 | 49730 | 47600 | 52270 | 58480
Декоративная панель |  | PC4SUSMEN | руб. |  | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740
ИТОГО |  |  | руб. |  | 48450 | 53930 | 56470 | 54340 | 59010 | 65220
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10N | руб. |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  | 970
Блоки кассетного типа четырехпоточные
Внутренний блок | [7 empty] | AM045FN4DEH | AM056FN4DEH |  | AM071FN4DEH | AM090FN4DEH | AM112FN4DEH | AM128FN4DEH | AM140FN4DEH
Декоративная панель | [7 empty] | PC4NUSKEN | PC4NUSKEN |  | PC4NUSKEN | PC4NUSKEN | PC4NUSKEN | PC4NUSKEN | PC4NUSKEN
Холодопроизводительность |  |  | кВт |  |  |  |  | 4.5 | 5.6 |  | 7.1 | 9 | 11.2 | 12.8 | 14
Теплопроизводительность |  |  | кВт |  |  |  |  | 5 | 6.3 |  | 8 | 10 | 12.5 | 13.8 | 16
Внутренний блок |  |  | руб. |  |  |  |  | 62090 | 62120 |  | 63360 | 66910 | 74610 | 90790 | 98100
Декоративная панель |  | PC4NUSKEN | руб. |  |  |  |  | 6550 | 6550 |  | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550
ИТОГО |  |  | руб. |  |  |  |  | 68640 | 68670 |  | 69910 | 73460 | 81160 | 97340 | 104650
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10N | руб. |  |  |  |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  |  |  |  | 970
Блоки канального типа низконапорные
Внутренний блок |  |  |  | AM017FNLDEH | AM022FNLDEH | AM028FNLDEH | AM036FNLDEH | AM045FNLDEH | AM056FNLDEH |  | AM071FNLDEH | AM090FNLDEH | AM112FNLDEH | AM128FNLDEH | AM140FNLDEH
Холодопроизводительность |  |  | кВт | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |  | 7.1 | 9 | 11.2 | 12.8 | 14
Теплопроизводительность |  |  | кВт | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 |  | 8 | 10 | 12.5 | 13.8 | 16
Внутренний блок |  |  | руб. | 52280 | 48760 | 51230 | 53690 | 57960 | 61300 |  | 62820 | 88700 | 99500 | 100800 | 102330
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10N | руб. | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. | 970
| приемник ИК сигнала | MRK-A10N | руб. | 1070
Блоки канального типа средненапорные
Внутренний блок |  |  |  |  | AM022FNMDEH | AM028FNMDEH | AM036FNMDEH | AM045FNMDEH | AM056FNMDEH |  | AM071FNMDEH | AM090FNMDEH | AM112FNMDEH | AM128FNMDEH | AM140FNMDEH
Холодопроизводительность |  |  | кВт |  | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |  | 7.1 | 9 | 11.2 | 12.8 | 14
Теплопроизводительность |  |  | кВт |  | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 |  | 8 | 10 | 12.5 | 13.8 | 16
Внутренний блок |  |  | руб. |  | 43980 | 46080 | 48090 | 54120 | 63030 |  | 65890 | 85330 | 89610 | 92600 | 94170
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10N | руб. | [5 empty] | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. | [5 empty] | 970
| приемник ИК сигнала | MRK-A10N | руб. | [5 empty] | 1070
Блоки канального типа высоконапорные
Внутренний блок | [12 empty] | AM112FNHDEH | AM128FNHDEH | AM140FNHDEH | AM220FNHDEH | AM280FNHDEH
Холодопроизводительность |  |  | кВт | [9 empty] | 11.2 | 12.8 | 14 | 22.4 | 28
Теплопроизводительность |  |  | кВт | [9 empty] | 12.5 | 13.8 | 16 | 25 | 31.5
Внутренний блок |  |  | руб. | [9 empty] | 94720 | 97000 | 99530 | 187370 | 207780
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10N | руб. | [9 empty] | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. | [9 empty] | 970
| приемник ИК сигнала | MRK-A10N | руб. | [9 empty] | 1070
Блоки напольного типа (в корпусе)
Внутренний блок | [5 empty] | AM028FNJDEH | AM036FNJDEH | AM056FNJDEH
Холодопроизводительность |  |  | кВт |  |  | 2.8 | 3.6 | 5.6
Теплопроизводительность |  |  | кВт |  |  | 3.2 | 4 | 6.3
Внутренний блок с инфракрасным пультом управления |  |  | руб. |  |  | 78540 | 83040 | 85970
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10N | руб. |  |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  |  | 970
Блоки напольного типа (без корпуса)
Внутренний блок | [6 empty] | AM036FNFDEH | AM056FNFDEH | AM071FNFDEH
Холодопроизводительность |  |  | кВт |  |  |  | 3.6 | 5.6 | 7.1
Теплопроизводительность |  |  | кВт |  |  |  | 4 | 6.3 | 8
Внутренний блок с инфракрасным пультом управления |  |  | руб. |  |  |  | 76070 | 79860 | 86250
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10N | руб. |  |  |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  |  |  | 970
Блоки напольно-потолочного типа
Внутренний блок | [7 empty] | AM056FNCDEH | AM071FNCDEH
Холодопроизводительность |  |  | кВт |  |  |  |  | 5.6 | 7.1
Теплопроизводительность |  |  | кВт |  |  |  |  | 6.3 | 8
Внутренний блок с инфракрасным пультом управления |  |  | руб. |  |  |  |  | 58970 | 64590
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10N | руб. |  |  |  |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  |  |  |  | 970

## DVM Plus IV Наружные
DVM Plus IV Наружные блоки
DVM Mini (1ф) |  | RD040MHXEA | RD050MHXEA | RD060MHXEA
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 11.2 | 14 | 15.5
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 12.5 | 16 | 18
Наружный блок | руб. | 187260 | 197960 | 219730
DVM Mini |  | RD040MHXGA | RD050MHXGA | RD060MHXGA
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 11.2 | 14 | 15.5
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 12.5 | 16 | 18
Наружный блок | руб. | 193280 | 194110 | 215790
DVM Plus IV Heat Pump |  |  |  |  | RD080HHXGB | RD100HHXGB | RD120HHXGB | RD140HHXGB | RD160HHXGB | RD180HHXGB | RD200HHXGB
Номинальная холодопроизводительность | кВт |  |  |  | 22.4 | 28 | 33.6 | 39.2 | 44.8 | 50.4 | 56
Номинальная теплопроизводительность | кВт |  |  |  | 25.2 | 31.5 | 37.8 | 44.1 | 50.4 | 56.7 | 63
Наружный блок | руб. |  |  |  | 419170 | 440220 | 516220 | 606190 | 784700 | 816090 | 902410
DVM Plus IV Heat Recovery |  |  |  |  | RD080HRXGB | RD100HRXGB | RD120HRXGB | RD140HRXGB | RD160HRXGB | RD180HRXGB | RD200HRXGB
Номинальная холодопроизводительность | кВт |  |  |  | 22.4 | 28 | 33.6 | 39.2 | 44.8 | 50.4 | 56
Номинальная теплопроизводительность | кВт |  |  |  | 25.2 | 31.5 | 37.8 | 44.1 | 50.4 | 56.7 | 63
Наружный блок | руб. |  |  |  | 474100 | 498330 | 591710 | 692200 | 903040 | 992820 | 1098550
Дополнительное оборудование |  |  | Розничная цена, руб.
Рефнеты-разветвители для внутренних блоков системы DVM Plus IV HP
MXJ-YA3819K |  |  | 9430
MXJ-YA3119K |  |  | 7300
MXJ-YA2815K |  |  | 6070
MXJ-YA2812K |  |  | 5160
MXJ-YA2512L |  |  | 4610
MXJ-YA1509K |  |  | 2790
MXJ-YA4422K |  |  | 10590
Рефнеты-коллекторы для внутренних блоков системы DVM Plus IV HP
MXJ-HA3819K |  |  | 5490
MXJ-HA3115K |  |  | 4850
MXJ-HA2512K |  |  | 4110
Рефнеты для наружных блоков системы DVM Plus IV HP
MXJ-T3819K |  |  | 2570
MXJ-T4422K |  |  | 3790
Модуль изменения режима для систем DVM Plus IV HR
MCU-Y4NEE |  |  | 73830
MCU-Y6NEE |  |  | 90480
MCU-Y4NEE1 |  |  | 79280
Рефнеты-разветвители для внутренних блоков системы DVM Plus IV HR
MXJ-YA1500K |  |  | 2880
MXJ-YA2500K |  |  | 4770
MXJ-YA3100K |  |  | 7550
MXJ-YA3800K |  |  | 9750
Рефнеты для наружных блоков системы DVM Plus IV HR
MXJ-T3100K |  |  | 2200
MXJ-T3800K |  |  | 2570

## DVM Plus IV Внутренние
Класс мощности
Внутренние блоки системы DVM Plus IV |  |  |  | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 60 | 71 | 90 | 112 | 128 | 140 | 220 | 280
Блоки настенного типа Neo Forte-E
Внутренний блок |  |  |  | ND022QHXEB | ND028QHXEB | ND036QHXEB | ND045QHXEB | ND056QHXEB |  | ND071QHXEB
Холодопроизводительность |  |  | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |  | 6.8
Теплопроизводительность |  |  | кВт | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 |  | 7
Внутренний блок с инфракрасным пультом управления |  |  | руб. | 34630 | 35750 | 38160 | 42020 | 42880 |  | 46410
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. | 970
Блоки настенного типа Vivache
Внутренний блок |  |  |  | AVXWVH022EE | AVXWVH028EE | AVXWVH036EE |  | AVXWVH056EE |  | AVXWVH071EE
Электронный расширительный Клапан |  |  |  | MEV-A13SA | MEV-A13SA | MEV-A13SA |  | MEV-A16SA |  | MEV-A16SA
Холодопроизводительность |  |  | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 |  | 5.6 |  | 6.8
Теплопроизводительность |  |  | кВт | 2.5 | 3.2 | 4 |  | 6.3 |  | 7
Внутренний блок с инфракрасным пультом управления |  |  | руб. | 37170 | 38820 | 39650 |  | 45840 |  | 48320
Электронный расширительный Клапан |  | MEV-A-SA | руб. | 4750 | 4750 | 4750 |  | 4750 |  | 4750
ИТОГО |  |  | руб. | 41920 | 43570 | 44400 |  | 50590 |  | 53070
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. | 970
Блоки кассетного типа однопоточные
Внутренний блок |  |  |  | AVXCSH022EE | AVXCSH028EE | AVXCSH036EE
Декоративная панель |  |  |  | PSSMA | PSSMA | PSSMA
Холодопроизводительность |  |  | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6
Теплопроизводительность |  |  | кВт | 2.5 | 3.2 | 4
Внутренний блок |  |  | руб. | 48380 | 49590 | 52010
Декоративная панель |  | PSSMA | руб. | 6540 | 6540 | 6540
ИТОГО |  |  | руб. | 54920 | 56130 | 58550
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. | 970
Блоки кассетного типа двухпоточные
Внутренний блок | [7 empty] | AVXC2H056EE |  | AVXC2H071EE
Декоративная панель | [7 empty] | P2SMA |  | P2SMA
Холодопроизводительность |  |  | кВт |  |  |  |  | 5.6 |  | 7.1
Теплопроизводительность |  |  | кВт |  |  |  |  | 6.3 |  | 8
Внутренний блок |  |  | руб. |  |  |  |  | 65190 |  | 66680
Декоративная панель |  | P2SMA | руб. |  |  |  |  | 7070 |  | 7070
ИТОГО |  |  | руб. |  |  |  |  | 72260 |  | 73750
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. |  |  |  |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  |  |  |  | 970
Боки кассетного типа четырехпоточные (600х600)
Внутренний блок |  |  |  |  | AVXCMH028EE | AVXCMH036EE | AVXCMH056EE |  | AVXCMH060EE
Декоративная панель |  |  |  |  | PMSMA | PMSMA | PMSMA |  | PMSMA
Холодопроизводительность |  |  | кВт |  | 2.8 | 3.6 | 5.6 |  | 6
Теплопроизводительность |  |  | кВт |  | 3.2 | 4 | 6.3 |  | 6.8
Внутренний блок |  |  | руб. |  | 42050 | 44320 | 46590 |  | 52120
Декоративная панель |  | PMSMA | руб. |  | 6740 | 6740 | 6740 |  | 6740
ИТОГО |  |  | руб. |  | 48790 | 51060 | 53330 |  | 58860
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. | 970
Блоки кассетного типа четырехпоточные
Внутренний блок | [6 empty] | ND0454HXEA | ND0564HXEA |  | ND0714HXEA | ND0904HXEA | ND1124HXEA | ND1284HXEA | ND1404HXEA
Декоративная панель | [6 empty] | PC4NUSKE | PC4NUSKE |  | PC4NUSKE | PC4NUSKE | PC4NUSKE | PC4NUSKE | PC4NUSKE
Холодопроизводительность |  |  | кВт |  |  |  | 4.5 | 5.6 |  | 7.1 | 9 | 11.2 | 12.8 | 14
Теплопроизводительность |  |  | кВт |  |  |  | 5 | 6.3 |  | 8 | 10 | 12.5 | 13.8 | 16
Внутренний блок |  |  | руб. |  |  |  | 55340 | 56480 |  | 57600 | 60620 | 67830 | 82540 | 89180
Декоративная панель |  | PC4NUSKE | руб. |  |  |  | 6550 | 6550 |  | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550
ИТОГО |  |  | руб. |  |  |  | 61890 | 63030 |  | 64150 | 67170 | 74380 | 89090 | 95730
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. |  |  |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  |  |  | 970
Блоки канального типа низконапорные
Внутренний блок |  |  |  | ND022LHXEB | ND028LHXEB | ND036LHXEB | ND045LHXEB | ND056LHXEB |  | ND071LHXEA | ND090LHXEA | ND112LHXEA | ND128LHXEA | ND140LHXEA
Холодопроизводительность |  |  | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |  | 7.1 | 9 | 11.2 | 12.8 | 14
Теплопроизводительность |  |  | кВт | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 |  | 8 | 10 | 12.5 | 13.8 | 16
Внутренний блок |  |  | руб. | 43040 | 45210 | 47390 | 51160 | 54100 |  | 55440 | 78290 | 87820 | 88960 | 90320
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. | 970
| приемник ИК сигнала | MRK-A00 | руб. | 1070
Блоки канального типа средненапорные
Внутренний блок | [7 empty] | AVXDUH056EE |  | AVXDUH071EE | AVXDUH090EE | AVXDUH112EE | AVXDUH128EE | AVXDUH140EE
Холодопроизводительность |  |  | кВт |  |  |  |  | 5.6 |  | 7.1 | 9 | 11.2 | 12.8 | 14
Теплопроизводительность |  |  | кВт |  |  |  |  | 6.3 |  | 8 | 10 | 12.5 | 13.8 | 16
Внутренний блок |  |  | руб. |  |  |  |  | 56180 |  | 58730 | 76060 | 79870 | 82530 | 83930
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. |  |  |  |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  |  |  |  | 970
| приемник ИК сигнала | MRK-A00 | руб. |  |  |  |  | 1070
Блоки канального типа высоконапорные
Внутренний блок | [11 empty] | ND112HHXEB | ND128HHXEB | ND140HHXEB | ND220HHXEA | ND280HHXEA
Холодопроизводительность |  |  | кВт | [8 empty] | 11.2 | 12.8 | 14 | 22.4 | 28
Теплопроизводительность |  |  | кВт | [8 empty] | 12.5 | 13.8 | 16 | 25 | 31.5
Внутренний блок |  |  | руб. | [8 empty] | 84420 | 86450 | 87850 | 162230 | 179900
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. | [8 empty] | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. | [8 empty] | 970
| приемник ИК сигнала | MRK-A00 | руб. | [8 empty] | 1070
Блоки напольного типа (в корпусе)
Внутренний блок |  |  |  |  | AVXTJH028EE | AVXTJH036EE | AVXTJH056EE
Холодопроизводительность |  |  | кВт |  | 2.8 | 3.6 | 5.6
Теплопроизводительность |  |  | кВт |  | 3.2 | 4 | 6.3
Внутренний блок с инфракрасным пультом управления |  |  | руб. |  | 68650 | 71220 | 74430
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | MWR-WE10 | руб. |  | 3740
| инфракрасный | MR-DH00 | руб. |  | 970

## Вентиляционные установки
Класс мощности
Вентиляционные установки |  |  | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000
Вентиляционная установка |  |  | RHF025EE | RHF035EE | RHF050EE | RHF080EE | RHF100EE
Расход воздуха |  | м3/ч | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000
Установка |  | руб. | 108370 | 137990 | 149780 | 210760 | 245660
Дополнительное оборудование
Пульт управления | MWR-VH02 | руб. | 1880
Пульт управления | MWR-WE10 | руб. | 3740
Вентиляционная установка |  |  |  |  | RHF050KHEA |  | RHF100KHEA
Расход воздуха |  | м3/ч |  |  | 500 |  | 1000
Холодопроизводительность |  | кВт |  |  | 5.1 |  | 10.5
Теплопроизводительность |  | кВт |  |  | 6.5 |  | 13.2
Установка |  | руб. |  |  | 194720 |  | 261990
Дополнительное оборудование
Пульт управления | MWR-WE10 | руб. |  |  | 3740
Вентиляционная установка |  |  |  |  | AM050FNKDEH |  | AM100FNKDEH
Расход воздуха |  | м3/ч |  |  | 500 |  | 1000
Холодопроизводительность |  | кВт |  |  | 5.1 |  | 10.5
Теплопроизводительность |  | кВт |  |  | 6.5 |  | 13.2
Установка |  | руб. |  |  | 189400 |  | 253170
Дополнительное оборудование
Пульт управления | MWR-WE10N | руб. |  |  | 3740

## Доп. оборудование
Дополнительное оборудование
Стоимость дополнительного оборудования для полупромышленных сплит-систем
Модель | Название | Розничная цена
руб.
Дренажный насос
MDP-M075SGU1 | Дренажный насос для канального кондиционера средненапорного типа | 3900
MDP-M075SGU2 | Дренажный насос для канального кондиционера средненапорного типа | 3900
MDP-M075SGU3 | Дренажный насос для канального кондиционера средненапорного типа | 3900
Комплект Virus Doctor
MSD-CAN1 | Комплект Virus Doctor для кассетных кондиционеров | 2970
Система интеллектуального управления
MIM-D00A | Контроллер DMS2 | 36470
MIM-B16 | Интерфейсный модуль PIM | 13070
Система централизованного управления
MCM-A202D | Централизованный контроллер | 3210
MCM-C200 | Переключатель режима работы | 2200
Система индивидуального управления
MWR-WE10 | Проводной пульт управления | 3740
MR-DH00 | Инфракрасный пульт дистанционного управления | 970
MRK-A00 | Беспроводной приемник ИК сигнала | 1070
MRW-10A | Провод для беспроводного приемника сигнала | 1120
MRW-TA | Внешний комнатный датчик температуры | 780
Система управления зданием
MIM-B07 | Интерфейсный модуль LonWorks | 5750
MIM-B17 | Шлюз LonWorks | 41630
MIM-B18 | Шлюз BACnet | 41630
Стоимость дополнительного оборудования для DVM S
Модель | Название | Розничная цена
руб.
Комплект Virus Doctor
MSD-CAN1 | Комплект Virus Doctor для кассетных кондиционеров | 2970
MSD-EAN1 | Комплект Virus Doctor для ERV, ERV Plus | 2970
Датчик движения
MCR-SMA | Датчик движения для кассетного mini 4-поточного блока | #N/A
Дренажный насос
MDP-E075SEE3D | Дренажный насос для канального кондиционера низконапорного типа | 4370
MDP-M075SGU1D | Дренажный насос для канального кондиционера средненапорного типа | 4090
MDP-M075SGU2D | Дренажный насос для канального кондиционера средненапорного типа | 4090
MDP-M075SGU3D | Дренажный насос для канального кондиционера средненапорного типа | 4090
MDP-N047SNC1D | Дренажный насос для канального кондиционера высоконапорного типа | 6330
Система интеллектуального управления
MIM-D00AN | Контроллер DMS2 | 36470
MST-P3P | Контроллер S-NET 3 | 50280
MIM-B16N | Интерфейсный модуль PIM | 13070
Система централизованного управления
MCM-A300N | Сенсорная панель управления | 32480
MCM-A202DN | Централизованный контроллер | 3210
MCM-C200 | Переключатель режима работы | 2200
MCM-C210 | Многопользовательский функциональный пульт | 25180
Система индивидуального управления
MWR-WE10N | Проводной пульт управления | 3740
MR-DH00 | Инфракрасный пульт дистанционного управления | 970
MOS-C1 | Датчик CO2 ERV
MRK-A10N | Беспроводной приемник ИК сигнала | 1070
MRW-TA | Внешний комнатный датчик температуры | 780
Система управления зданием
MIM-B14 | Интерфейсный модуль внешнего контакта | 460
MIM-B17N | Шлюз LonWorks | 41630
MIM-B18N | Шлюз BACnet | 41630
Конвертер
MIM-N00 | Блок конвертора | #N/A
MIM-C02N | Блок конвертора | 7190
MIM-B14 | Интерфейсный модуль внешнего контакта | 460
Увлажнитель
MVO-VA050100 | Увлажнитель для ERV Plus | 40960
MVO-VA100100 | Увлажнитель для ERV Plus | 43480
Стоимость дополнительного оборудования для DVM Plus IV
Модель | Название | Розничная цена
руб.
Дренажный насос
MDP-E075SEE3 | Дренажный насос для канального кондиционера низконапорного типа | 4160
MDP-M075SGU1 | Дренажный насос для канального кондиционера средненапорного типа | 3900
MDP-M075SGU2 | Дренажный насос для канального кондиционера средненапорного типа | 3900
MDP-M075SGU3 | Дренажный насос для канального кондиционера средненапорного типа | 3900
MDP-N047SNC1 | Дренажный насос для канального кондиционера высоконапорного типа | 6040
Комплект Virus Doctor
MSD-CAN1 | Комплект Virus Doctor для кассетных кондиционеров | 2970
Система интеллектуального управления
MIM-D00A | Контроллер DMS2 | 36470
MIM-B16 | Интерфейсный модуль PIM | 13070
Система централизованного управления
MCM-A202D | Централизованный контроллер | 3210
MCM-C200 | Переключатель режима работы | 2200
Система индивидуального управления
MWR-WE10 | Проводной пульт управления | 3740
MR-DH00 | Инфракрасный пульт дистанционного управления | 970
MRK-A00 | Беспроводной приемник ИК сигнала | 1070
MRW-10A | Провод для беспроводного приемника сигнала | 1120
MWR-VH02 | Проводной пульт управления для вентиляционных установок ERV | 1880
MRW-TA | Внешний комнатный датчик температуры | 780
Система управления зданием
MIM-B07 | Интерфейсный модуль LonWorks | 5750
MIM-B12 | Счетчик электроэнергии | 30580
Система управления гостиничными номерами
MIM-B14 | Интерфейсный модуль внешнего контакта | 460
MIM-B17 | Шлюз LonWorks | 41630
MIM-B18 | Шлюз BACnet | 41630
Конвертер
MIM-C02 | Блок конвертора | 7190

## last (hidden)
Модель | Модель для поиска | Розница
AM017FNLDEH | AM017FNLDEH | 52280
AM022FN1DEH | AM022FN1DEH | 53750
AM022FNLDEH | AM022FNLDEH | 48760
AM022FNMDEH | AM022FNMDEH | 43980
AM022FNNDEH | AM022FNNDEH | 41710
AM022FNQDEH | AM022FNQDEH | 39230
AM028FN1DEH | AM028FN1DEH | 55080
AM028FNJDEH | AM028FNJDEH | 78540
AM028FNLDEH | AM028FNLDEH | 51230
AM028FNMDEH | AM028FNMDEH | 46080
AM028FNNDEH | AM028FNNDEH | 47190
AM028FNQDEH | AM028FNQDEH | 40510
AM036FN1DEH | AM036FN1DEH | 57770
AM036FNFDEH | AM036FNFDEH | 76070
AM036FNJDEH | AM036FNJDEH | 83040
AM036FNLDEH | AM036FNLDEH | 53690
AM036FNMDEH | AM036FNMDEH | 48090
AM036FNNDEH | AM036FNNDEH | 49730
AM036FNQDEH | AM036FNQDEH | 43240
AM040FXMDEH | AM040FXMDEH | 208070
AM040FXMDGH | AM040FXMDGH | 215810
AM045FN4DEH | AM045FN4DEH | 62090
AM045FNLDEH | AM045FNLDEH | 57960
AM045FNMDEH | AM045FNMDEH | 54120
AM045FNNDEH | AM045FNNDEH | 47600
AM045FNQDEH | AM045FNQDEH | 48300
AM050FNKDEH | AM050FNKDEH | 189400
AM050FXMDEH | AM050FXMDEH | 217750
AM050FXMDGH | AM050FXMDGH | 216230
AM056FN2DEH | AM056FN2DEH | 71710
AM056FN4DEH | AM056FN4DEH | 62120
AM056FNCDEH | AM056FNCDEH | 58970
AM056FNFDEH | AM056FNFDEH | 79860
AM056FNJDEH | AM056FNJDEH | 85970
AM056FNLDEH | AM056FNLDEH | 61300
AM056FNMDEH | AM056FNMDEH | 63030
AM056FNNDEH | AM056FNNDEH | 52270
AM056FNQDEH | AM056FNQDEH | 48580
AM060FNNDEH | AM060FNNDEH | 58480
AM060FXMDEH | AM060FXMDEH | 241710
AM060FXMDGH | AM060FXMDGH | 239800
AM071FN2DEH | AM071FN2DEH | 73350
AM071FN4DEH | AM071FN4DEH | 63360
AM071FNCDEH | AM071FNCDEH | 64590
AM071FNFDEH | AM071FNFDEH | 86250
AM071FNLDEH | AM071FNLDEH | 62820
AM071FNMDEH | AM071FNMDEH | 65890
AM071FNQDEH | AM071FNQDEH | 52580
AM080FXVAGH | AM080FXVAGH | 474920
AM080FXVAGR | AM080FXVAGR | 542570
AM090FN4DEH | AM090FN4DEH | 66910
AM090FNLDEH | AM090FNLDEH | 88700
AM090FNMDEH | AM090FNMDEH | 85330
AM100FNKDEH | AM100FNKDEH | 253170
AM100FXVAGH | AM100FXVAGH | 498770
AM100FXVAGR | AM100FXVAGR | 570310
AM112FN4DEH | AM112FN4DEH | 74610
AM112FNHDEH | AM112FNHDEH | 94720
AM112FNLDEH | AM112FNLDEH | 99500
AM112FNMDEH | AM112FNMDEH | 89610
AM120FXVAGH | AM120FXVAGH | 584880
AM120FXVAGR | AM120FXVAGR | 677170
AM128FN4DEH | AM128FN4DEH | 90790
AM128FNHDEH | AM128FNHDEH | 97000
AM128FNLDEH | AM128FNLDEH | 100800
AM128FNMDEH | AM128FNMDEH | 92600
AM140FN4DEH | AM140FN4DEH | 98100
AM140FNHDEH | AM140FNHDEH | 99530
AM140FNLDEH | AM140FNLDEH | 102330
AM140FNMDEH | AM140FNMDEH | 94170
AM140FXVAGH | AM140FXVAGH | 686810
AM140FXVAGR | AM140FXVAGR | 792180
AM160FXVAGH | AM160FXVAGH | 741640
AM160FXVAGR | AM160FXVAGR | 1033470
AM180FXVAGH | AM180FXVAGH | 772690
AM180FXVAGR | AM180FXVAGR | 1136220
AM200FXVAGH | AM200FXVAGH | 852710
AM200FXVAGR | AM200FXVAGR | 1257220
AM220FNHDEH | AM220FNHDEH | 187370
AM220FXVAGH | AM220FXVAGH | 1123260
AM220FXVAGR | AM220FXVAGR | 1310910
AM280FNHDEH | AM280FNHDEH | 207780
AQ07TSBNSER | AQ07TSBNSER
AQ07TSBXSER | AQ07TSBXSER
AQ09ESGNSER | AQ09ESGNSER
AQ09ESGXSER | AQ09ESGXSER
AQ09EWGNSER | AQ09EWGNSER
AQ09EWGXSER | AQ09EWGXSER
AQ09TSBNSER | AQ09TSBNSER
AQ09TSBXSER | AQ09TSBXSER
AQ12ESGNSER | AQ12ESGNSER
AQ12ESGXSER | AQ12ESGXSER
AQ12EWGNSER | AQ12EWGNSER
AQ12EWGXSER | AQ12EWGXSER
AQ12TSBNSER | AQ12TSBNSER
AQ12TSBXSER | AQ12TSBXSER
AQ18TSBNSER | AQ18TSBNSER
AQ18TSBXSER | AQ18TSBXSER
AQ24TSBNSER | AQ24TSBNSER
AQ24TSBXSER | AQ24TSBXSER
AVXC2H056EE | AVXC2H056EE | 65190
AVXC2H071EE | AVXC2H071EE | 66680
AVXCMH028EE | AVXCMH028EE | 42050
AVXCMH036EE | AVXCMH036EE | 44320
AVXCMH056EE | AVXCMH056EE | 46590
AVXCMH060EE | AVXCMH060EE | 52120
AVXCSH022EE | AVXCSH022EE | 48380
AVXCSH028EE | AVXCSH028EE | 49590
AVXCSH036EE | AVXCSH036EE | 52010
AVXDUH056EE | AVXDUH056EE | 56180
AVXDUH071EE | AVXDUH071EE | 58730
AVXDUH090EE | AVXDUH090EE | 76060
AVXDUH112EE | AVXDUH112EE | 79870
AVXDUH128EE | AVXDUH128EE | 82530
AVXDUH140EE | AVXDUH140EE | 83930
AVXTJH028EE | AVXTJH028EE | 68650
AVXTJH036EE | AVXTJH036EE | 71220
AVXTJH056EE | AVXTJH056EE | 74430
AVXWVH022EE | AVXWVH022EE | 37170
AVXWVH028EE | AVXWVH028EE | 38820
AVXWVH036EE | AVXWVH036EE | 39650
AVXWVH056EE | AVXWVH056EE | 45840
AVXWVH071EE | AVXWVH071EE | 48320
MCM-A202D | MCM-A202D | 3210
MCM-A202DN | MCM-A202DN | 3210
MCM-A300N | MCM-A300N | 32480
MCM-C200 | MCM-C200 | 2200
MCM-C210 | MCM-C210 | 25180
MCR-SMA | MCR-SMA | 4510
MCU-S4NEE1N | MCU-S4NEE1N | 73830
MCU-S4NEE2N | MCU-S4NEE2N | 79280
MCU-S6NEE1N | MCU-S6NEE1N | 90480
MCU-Y4NEE | MCU-Y4NEE | 73830
MCU-Y4NEE1 | MCU-Y4NEE1 | 79280
MCU-Y6NEE | MCU-Y6NEE | 90480
MDP-E075SEE3 | MDP-E075SEE3 | 4160
MDP-E075SEE3D | MDP-E075SEE3D | 4370
MDP-M075SGU1 | MDP-M075SGU1 | 3900
MDP-M075SGU1D | MDP-M075SGU1D | 4090
MDP-M075SGU2 | MDP-M075SGU2 | 3900
MDP-M075SGU2D | MDP-M075SGU2D | 4090
MDP-M075SGU3 | MDP-M075SGU3 | 3900
MDP-M075SGU3D | MDP-M075SGU3D | 4090
MDP-N047SNC1 | MDP-N047SNC1 | 6040
MDP-N047SNC1D | MDP-N047SNC1D | 6330
MEV-A13SA | MEV-A13SA | 4750
MEV-A16SA | MEV-A16SA | 4750
MEV-E24SA | MEV-E24SA | 4750
MEV-E32SA | MEV-E32SA | 4750
MIM-B07 | MIM-B07 | 5750
MIM-B12 | MIM-B12 | 30580
MIM-B14 | MIM-B14 | 460
MIM-B16 | MIM-B16 | 13070
MIM-B16N | MIM-B16N | 13070
MIM-B17 | MIM-B17 | 41630
MIM-B17N | MIM-B17N | 41630
MIM-B18 | MIM-B18 | 41630
MIM-B18N | MIM-B18N | 41630
MIM-C02 | MIM-C02 | 7190
MIM-C02N | MIM-C02N | 7190
MIM-D00A | MIM-D00A | 36470
MIM-D00AN | MIM-D00AN | 36470
MOS-C1 | MOS-C1 | 5240
MR-DH00 | MR-DH00 | 970
MRK-A00 | MRK-A00 | 1070
MRK-A10N | MRK-A10N | 1070
MRW-10A | MRW-10A | 1120
MRW-TA | MRW-TA | 780
MSD-CAN1 | MSD-CAN1 | 2970
MSD-CAN1 | MSD-CAN1 | 2970
MSD-EAN1 | MSD-EAN1 | 2970
MST-P3P | MST-P3P | 50280
MVO-VA050100 | MVO-VA050100 | 40960
MVO-VA100100 | MVO-VA100100 | 43480
MWR-VH02 | MWR-VH02 | 1880
MWR-WE10 | MWR-WE10 | 3740
MWR-WE10N | MWR-WE10N | 3740
MXD-A12K2A | MXD-A12K2A | 26020
MXD-A16K1X025A | MXD-A16K1X025A | 27910
MXD-A22K1X050A | MXD-A22K1X050A | 30040
MXD-A22K2X075A | MXD-A22K2X075A | 33920
MXD-A22K2X100A | MXD-A22K2X100A | 36050
MXD-A38K2A | MXD-A38K2A | 29260
MXD-A58K2A | MXD-A58K2A | 30960
MXD-E24K132A | MXD-E24K132A | 9960
MXD-E24K200A | MXD-E24K200A | 9960
MXD-E24K232A | MXD-E24K232A | 14540
MXD-E24K300A | MXD-E24K300A | 14540
MXD-E32K200A | MXD-E32K200A | 9960
MXD-E32K224A | MXD-E32K224A | 14490
MXD-E32K300A | MXD-E32K300A | 14710
MXD-K025AN | MXD-K025AN | 27910
MXD-K050AN | MXD-K050AN | 30040
MXD-K075AN | MXD-K075AN | 33920
MXD-K100AN | MXD-K100AN | 36050
MXJ-HA2512K | MXJ-HA2512K | 4110
MXJ-HA2512M | MXJ-HA2512M | 4110
MXJ-HA3115K | MXJ-HA3115K | 4850
MXJ-HA3115M | MXJ-HA3115M | 4850
MXJ-HA3819K | MXJ-HA3819K | 5490
MXJ-HA3819M | MXJ-HA3819M | 5490
MXJ-T3100K | MXJ-T3100K | 2200
MXJ-T3800K | MXJ-T3800K | 2570
MXJ-T3819K | MXJ-T3819K | 2570
MXJ-T4422K | MXJ-T4422K | 3790
MXJ-TA3100M | MXJ-TA3100M | 2200
MXJ-TA3800M | MXJ-TA3800M | 2570
MXJ-TA3819M | MXJ-TA3819M | 2570
MXJ-TA4422M | MXJ-TA4422M | 3790
MXJ-YA1500K | MXJ-YA1500K | 2880
MXJ-YA1500M | MXJ-YA1500M | 2880
MXJ-YA1509K | MXJ-YA1509K | 2790
MXJ-YA1509M | MXJ-YA1509M | 2790
MXJ-YA2500K | MXJ-YA2500K | 4770
MXJ-YA2500M | MXJ-YA2500M | 4770
MXJ-YA2512L | MXJ-YA2512L | 4610
MXJ-YA2512M | MXJ-YA2512M | 4610
MXJ-YA2812K | MXJ-YA2812K | 5160
MXJ-YA2812M | MXJ-YA2812M | 5160
MXJ-YA2815K | MXJ-YA2815K | 6070
MXJ-YA2815M | MXJ-YA2815M | 6070
MXJ-YA3100K | MXJ-YA3100K | 7550
MXJ-YA3100M | MXJ-YA3100M | 7550
MXJ-YA3119K | MXJ-YA3119K | 7300
MXJ-YA3419M | MXJ-YA3419M | 7300
MXJ-YA3800K | MXJ-YA3800K | 9750
MXJ-YA3800M | MXJ-YA3800M | 9750
MXJ-YA3819K | MXJ-YA3819K | 9430
MXJ-YA4119M | MXJ-YA4119M | 9430
MXJ-YA4422K | MXJ-YA4422K | 10590
MXJ-YA4422M | MXJ-YA4422M | 10590
ND022LHXEB | ND022LHXEB | 43040
ND022QHXEB | ND022QHXEB | 34630
ND028LHXEB | ND028LHXEB | 45210
ND028QHXEB | ND028QHXEB | 35750
ND036LHXEB | ND036LHXEB | 47390
ND036QHXEB | ND036QHXEB | 38160
ND0454HXEA | ND0454HXEA | 55340
ND045LHXEB | ND045LHXEB | 51160
ND045QHXEB | ND045QHXEB | 42020
ND0564HXEA | ND0564HXEA | 56480
ND056LHXEB | ND056LHXEB | 54100
ND056QHXEB | ND056QHXEB | 42880
ND0714HXEA | ND0714HXEA | 57600
ND071LHXEA | ND071LHXEA | 55440
ND071QHXEB | ND071QHXEB | 46410
ND0904HXEA | ND0904HXEA | 60620
ND090LHXEA | ND090LHXEA | 78290
ND1124HXEA | ND1124HXEA | 67830
ND112HHXEB | ND112HHXEB | 84420
ND112LHXEA | ND112LHXEA | 87820
ND1284HXEA | ND1284HXEA | 82540
ND128HHXEB | ND128HHXEB | 86450
ND128LHXEA | ND128LHXEA | 88960
ND1404HXEA | ND1404HXEA | 89180
ND140HHXEB | ND140HHXEB | 87850
ND140LHXEA | ND140LHXEA | 90320
ND220HHXEA | ND220HHXEA | 162230
ND280HHXEA | ND280HHXEA | 179900
NS0524SXEC | NS0524SXEC | 31780
NS052CSXEC | NS052CSXEC | 36220
NS052SSXEC | NS052SSXEC | 25000
NS0714SXEC | NS0714SXEC | 35800
NS071CSXEC | NS071CSXEC | 42000
NS071SSXEC | NS071SSXEC | 26460
NS1004SXEC | NS1004SXEC | 44200
NS100SSXEC | NS100SSXEC | 29960
NS1404SXEC | NS1404SXEC | 53250
NS140SSXEC | NS140SSXEC | 41040
P2SMA | P2SMA | 7070
PC1NUPMA | PC1NUPMA | 6450
PC1NUSMAN | PC1NUSMAN | 6540
PC2NUSMEN | PC2NUSMEN | 7070
PC4NBSKAN | PC4NBSKAN | 6770
PC4NUSKAN | PC4NUSKAN | 6770
PC4NUSKE | PC4NUSKE | 6550
PC4NUSKEN | PC4NUSKEN | 6550
PC4SUSMAN | PC4SUSMAN | 6740
PC4SUSMEN | PC4SUSMEN | 6740
PMSMA | PMSMA | 6740
PSSMA | PSSMA | 6540
RC052SHXEC | RC052SHXEC | 37620
RC071SHXEC | RC071SHXEC | 38630
RC100SHXEC | RC100SHXEC | 69170
RC100SHXGC | RC100SHXGC | 69760
RC140SHXEC | RC140SHXEC | 78280
RC140SHXGC | RC140SHXGC | 78740
RD040MHXEA | RD040MHXEA | 187260
RD040MHXGA | RD040MHXGA | 193280
RD050MHXEA | RD050MHXEA | 197960
RD050MHXGA | RD050MHXGA | 194110
RD060MHXEA | RD060MHXEA | 219730
RD060MHXGA | RD060MHXGA | 215790
RD080HHXGB | RD080HHXGB | 419170
RD080HRXGB | RD080HRXGB | 474100
RD100HHXGB | RD100HHXGB | 440220
RD100HRXGB | RD100HRXGB | 498330
RD120HHXGB | RD120HHXGB | 516220
RD120HRXGB | RD120HRXGB | 591710
RD140HHXGB | RD140HHXGB | 606190
RD140HRXGB | RD140HRXGB | 692200
RD160HHXGB | RD160HHXGB | 784700
RD160HRXGB | RD160HRXGB | 903040
RD180HHXGB | RD180HHXGB | 816090
RD180HRXGB | RD180HRXGB | 992820
RD200HHXGB | RD200HHXGB | 902410
RD200HRXGB | RD200HRXGB | 1098550
RHF025EE | RHF025EE | 108370
RHF035EE | RHF035EE | 137990
RHF050EE | RHF050EE | 149780
RHF050KHEA | RHF050KHEA | 194720
RHF080EE | RHF080EE | 210760
RHF100EE | RHF100EE | 245660
RHF100KHEA | RHF100KHEA | 261990
TH026EAV1 | TH026EAV1 | 14580
TH035EAV1 | TH035EAV1 | 16530
TH052EAV1 | TH052EAV1 | 19630
TH060EAV1 | TH060EAV1 | 21120
UH026EAV1 | UH026EAV1 | 31470
UH035EAV1 | UH035EAV1 | 33060
UH052EAV1 | UH052EAV1 | 41790
UH060EAV1 | UH060EAV1 | 48720